Объявление о проведении закупа  **МИ** способом запроса ценовых предложений № 11

Расходные материалы для оптического анализатора коагуляции закрытого типа Wondfo OCG-102

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО, Юридический адрес: РК, 070512,ВКО, Глубоковский район, с. Опытное поле ул.Локомотивная, 3/1 Фактический адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 РНН 181800001325 ИИК KZ1796504F0008462982 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA БИН 960340000356, КБЕ 16 в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, утвержденные Постановлением Правительством Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (5 лотов).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным [**главой 4**](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34470636) настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество , объем | Цена за единицу | Сумма, выделенная для закупа | Сроки, условия и место поставки |
| 1 | Тест-полоски для определения протромбинового времени | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка не менее 24 тест-полоски. | упаковка | 7 | 17 955,00 | 125 685,00 | По заявкам в течении 2023 по адресу : Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 2 | Тест-полоски для определения концентрации фибриногена | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка не более 24 тест-полоски. | Упак | 7 | 56 544,00 | 395 808,00 | По заявкам в течении 2023 по адресу : Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 3 | Тест-полоски для определения АПТВ | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АПТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка не менее 24 тест-полоски. | Упак | 7 | 32 016,00 | 224 112,00 | По заявкам в течении 2023 по адресу : Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 4 | Тест-полоски для определения тромбинового времени | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения тромбинового в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка не менее 24 тест-полоски. | упак | 7 | 60 840,00 | 425 880,00 | По заявкам в течении 2023 по адресу : Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 5 | Стандарт плазма | Специальный контрольный материал для проведения QC клоттинговых тестов при выполнении исследований с помощью тест-полосок на анализаторе коагуляции закрытого типа OCG-102. Контрольный материал представляет из себя плазму со специальной обработкой цитратом натрия. Контроль должен быть двухуровневым и состоять из двух флаконов с нормальным и патологическим диапазонами. Обязательное наличие аттестованных референтных значений. | упак | 4 | 88 000,00 | 352 000,00 | По заявкам в течении 2023 по адресу : Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |

**Место представления (приема) документов** будет осуществлено с 28 марта 2023 года по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 отдел гос.закупок с 08:00ч.

**Окончательный срок подачи** ценовых предложенийдо 08 часов 15 минут 04 апреля 2023 года.

**Дата и время рассмотрения ценовых предложений:** 04 апреля 2023 года в 10 часов 30 минут по адресу РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 отдел гос.закупок.

Режим работы организации с 08:00ч.-16:30ч.

№ 11 Баға ұсыныстарына сауал салу тәсілімен МИ сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру

Жабық типті коагуляциялық оптикалық анализаторға арналған шығын материалдары WondfoO CG102

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04 маусымдағы № 375 (5 топтар) қаулысымен бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы, ШҚО ДСБ Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс-Қазақстан облыстық фтизиопульмонология орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны Заңды мекен-жайы:ҚР 070512,ШҚО,Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы. Локомотивная к. 3/1.Нақты мекен-жайы:ҚР, ШҚО,Өскемен қаласы,Белинский көшесі,39 СТН 181800001325 ЖСК KZ1796504F0008462982 "ForteBank" АҚ БСК IRTYKZKA БСН 960340000356,КБЕ 16

Болашақ жеткізуші баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін тек бір жабық баға ұсынысын ұсынады. Конвертте денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысандағы баға ұсынысы, жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау органдары лицензиялау арқылы жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсат немесе тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде рұқсат беру рәсімі, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдардың осы Қағидалардың **4-тарауында** белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ сипаттамасы мен фармацевтикалық қызмет аясы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| топта ма № | Сатып алынатын тауарлардың  атауы | Сатып алынатын тауарларға сипаттама, жұмыстары көрсетілетін қызметтері | Өлшем бірлігі | Саны,  көлемі | бағасы | сомасы | Мерзімі,жеткізу орны мен шарттары |
| 1 | Протромбин уақытын анықтауға арналған сынақ жолақтары | Протромбин уақытын және бүкіл цитрат қанындағы МО-ны сандық анықтауға арналған арнайы пластикалық сынақ жолағы. Сынақ жолағы UCG-102 жабық типті коагуляция анализаторының сканерімен үйлесімді штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. Сынақ жолағында құрғақ түрінде бүріккіш реагенттері бар цилиндрлік реакция камерасы болуы керек. Арнайы айналмалы ротордың көмегімен реакция нәтижесін анықтау. Талдау үшін тұтас цитрат қанының көлемі 20 мкл-ден аспайды. Қаптама кемінде 24 сынақ жолағы. | орау | 7 | 17 955,00 | 125 685,00 | Өтінімдер бойынша 2023 жыл ішінде мына мекен-жай бойынша : Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі 3/1, дәріхана |
| 2 | Фибриноген концентрациясын анықтауға арналған сынақ жолақтары | Тұтас цитрат қанындағы фибриноген концентрациясын сандық анықтауға арналған арнайы пластикалық сынақ жолағы. Сынақ жолағы UCG-102 жабық типті коагуляция анализаторының сканерімен үйлесімді штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. Сынақ жолағында құрғақ түрінде бүріккіш реагенттері бар цилиндрлік реакция камерасы болуы керек. Арнайы айналмалы ротордың көмегімен реакция нәтижесін анықтау. Талдау үшін тұтас цитрат қанының көлемі 20 мкл-ден аспайды. Қаптама 24 сынақ жолағынан аспайды. | орау | 7 | 56 544,00 | 395 808,00 | Өтінімдер бойынша 2023 жыл ішінде мына мекен-жай бойынша : Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі 3/1, дәріхана |
| 3 | АПТВ анықтауға арналған сынақ жолақтары | Тұтас цитрат қанындағы APTV мөлшерін анықтауға арналған арнайы пластикалық сынақ жолағы. Сынақ жолағы UCG-102 жабық типті коагуляция анализаторының сканерімен үйлесімді штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. Сынақ жолағында құрғақ түрінде бүріккіш реагенттері бар цилиндрлік реакция камерасы болуы керек. Арнайы айналмалы ротордың көмегімен реакция нәтижесін анықтау. Талдау үшін тұтас цитрат қанының көлемі 20 мкл-ден аспайды. Қаптама кемінде 24 сынақ жолағы. | орау | 7 | 32 016,00 | 224 112,00 | Өтінімдер бойынша 2023 жыл ішінде мына мекен-жай бойынша : Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі 3/1, дәріхана |
| 4 | Тромбин уақытын анықтауға арналған сынақ жолақтары | Тұтас цитрат қанындағы тромбинді сандық анықтауға арналған арнайы пластикалық сынақ жолағы. Сынақ жолағы UCG-102 жабық типті коагуляция анализаторының сканерімен үйлесімді штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. Сынақ жолағында құрғақ түрінде бүріккіш реагенттері бар цилиндрлік реакция камерасы болуы керек. Арнайы айналмалы ротордың көмегімен реакция нәтижесін анықтау. Талдау үшін тұтас цитрат қанының көлемі 20 мкл-ден аспайды. Қаптама кемінде 24 сынақ жолағы. | орау | 7 | 60 840,00 | 425 880,00 | Өтінімдер бойынша 2023 жыл ішінде мына мекен-жай бойынша : Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі 3/1, дәріхана |
| 5 | Стандартты плазма | OCG-102 жабық типті коагуляция анализаторында сынақ жолақтары арқылы зерттеулер жүргізу кезінде QC клоттинг сынақтарын жүргізуге арналған арнайы бақылау материалы. Бақылау материалы натрий цитратымен арнайы өңделген плазма болып табылады. Бақылау екі деңгейлі болуы керек және қалыпты және патологиялық диапазоны бар екі бөтелкеден тұруы керек. Аттестатталған референттік мәндердің міндетті болуы. | орау | 4 | 88 000,00 | 352 000,00 | Өтінімдер бойынша 2023 жыл ішінде мына мекен-жай бойынша : Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі 3/1, дәріхана |

**Құжаттарды ұсыну (қабылдау)** орны 2023 жылғы 28 наурызнан бастап ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі,39 Мемлекеттік сатып алу бөлімі мекенжайы бойынша сағат 08: 00-ден бастап жүзеге асырылады.  
**Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі** 2023 жылғы 04 сәуірде 08 сағат 15 минутқа дейін.  
**Баға ұсыныстарын қарау күні мен уақыты:** 2023 жылғы 04 сәуірде 10 сағат 30 минутта ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі, 39 Мемлекеттік сатып алу бөлімі.

Ұйымның жұмыс режимі сағат 08:00-ден -16: 30-ға дейін.