Объявление о проведении закупа  **МИ** способом запроса ценовых предложений № 13

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО, Юридический адрес: РК, 070512,ВКО, Глубоковский район, с. Опытное поле ул.Локомотивная, 3/1 Фактический адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 РНН 181800001325 ИИК KZ1796504F0008462982 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA БИН 960340000356, КБЕ 16 в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, утвержденные Постановлением Правительством Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (5 лотов).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным [**главой 4**](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34470636) настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество , объем | Цена за единицу | Сумма, выделенная для закупа | Сроки, условия и место поставки |
| 1 | Эндоскопический степлер с перезарядкой | Перезаряжаемый эндоскопический аппарат линейного анастомоза с длиной штока 160 мм. .Инструмент хирургический эндоскопический сшивающий универсальный с механизмом поворота и изгиба рабочей части, для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 60 мм, с высотой открытой скрепки от 2,0 до 5,0 мм. Предназначен для эндоскопического наложения двух тройных рядов титановых скобок с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Инструмент рассчитан на прошивание 25 кассет для обычных кассет и кассет с перезарядкой. Механизм поворота позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360 градусов, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в 5 положениях в каждую сторону. Механизмы изгиба и поворота размещены на рукоятке аппарата. Аппарат без ножа и без упорной бранши (нож и упорная бранша вынесены в кассету). Единый двухсторонний механизм открытия аппарата и индикатор глубины прошивания на рукоятке аппарата. Аппарат обладает грасперным механизмом, позволяющим закрывать и открывать кассету нажатием и отталкиванием кольцевой ручки. Кольцевая ручка, предназначенная как для закрытия аппарата, так и для прошивания и рассечения тканей. Имеются противоскользящие прорезиненные накладки на рукояти и ручке изгиба. Диаметр штока - 12 мм. Длина штока - 16 см/26 см. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты. Клавиша разблокировки и снятия кассеты находится на самой рукоятке. Кнопка «нажать перед прошиванием» зеленого цвета. Узел артикуляции интегрирован в ствол аппарата. Ресурс: 25 прошиваний. Материалы аппарата: титановый сплав, медицинская сталь, ABS пластик. Поставляется в одной упаковке, стерильный, одноразовый. | штука | 10 | 78 000,00 | 780 000,00 | Поставка по заявкам в течении 2023 года, по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 2 | Кассета сменная изгибаемая –60 мм – Зеленая | Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, налагающего два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом, пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва - 60 мм, высота незакрытой скрепки - 4,8 мм, закрытой - 2,0 мм, диаметр скрепки - 0,24 мм, для утолщенной ткани (главный бронх, привратник, поджелудочная железа). Диаметр кассеты - 12 мм. Цветовая маркировка (зеленая). Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты, ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел артикуляции включён в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических операциях (возможность вращения (на 360 градусов) и фиксированного изгиба кассеты (угол до 45 градусов), непосредственно позади прошивающей части (обеспечивает наиболее удобное наложение аппарата в труднодоступных местах). Скрепки созданы из МРТ-совместимой титановой проволоки, расположены в шахматном порядке. Поставляется в одной упаковке, стерильная, одноразовая. | упаковка | 30 | 65 000,00 | 1 950 000,00 | Поставка по заявкам в течении 2023 года, по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 3 | Кассета изгибаемая с направляющей с клювом - 60мм - Золотая | Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, налагающего два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом, пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва - 60 мм, высота незакрытой скрепки - 2,0 мм, закрытой –2,5 мм, диаметр скрепки –3,0 мм, для сосудистой и ткани нормальной толщины. Кассета с изогнутым кончиком и интродьюсером для заведения и визуального контроля зоны прошивания к перезаряжаемому пересекающему и сшивающему универсальному эндоскопическому аппарату, налагающему два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. Цветовая маркировка (золотая). В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. Кассета изгибаемая за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических операциях. Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей. Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 2,0, 2,5 и 3,0 мм увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва. Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке. Поставляется в одной упаковке, стерильная, одноразовая. | упаковка | 30 | 76 000,00 | 2 280 000,00 | Поставка по заявкам в течении 2023 года, по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 4 | Линейный режущий степлер –Зеленый 4,5 мм | Сшивающий аппарат для открытой хирургии - аппарат линейного анастомоза и резекции и/или пересечения органов для наложения двухрядного скрепочного шва длиной 60 мм высота скобок 3,8 мм, цвет голубой. Специальное рифленое «прорезиненное» покрытие ручек предотвращает выскальзывание аппарата даже при работе в мокрых перчатках. Предназначены для многократного использования во время операции, перезаряжаются одноразовыми кассетами, для тканей разной толщины. Аппараты накладывают два двойных скрепочных шва (титановые скрепки в шве расположены в шахматном порядке) и пересекают ткани между ними. Механизм контроля толщины тканей обеспечивают надежное получение В-образной формы всех скрепок в шве, что особенно важно при прошивании измененной и/или уплотненной ткани. Нож в составе кассеты. В кассетах для аппаратов одноразовый нож изготовлен из более твердой марки стали. Кнопка ножа перекидывается на необходимую сторону, прошивание возможно как слева, так и справа, степлеры можно перезаряжать не менее 7 раз. степлер упакован с заряженной кассетой. Поставляется стерильным. | упаковка | 3 | 74 000,00 | 222 000,00 | Поставка по заявкам в течении 2023 года, по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 5 | Сменный картридж –Зеленый 4,5 мм | Кассета с длиной шва 60мм, с ножом, высота скрепки 4,5 мм, к аппаратам линейного анастомоза BL. Сменные пластиковые одноразовые кассеты для перезаряжаемого сшивающего аппарата с длиной шва 100 мм для наложения линейных анастомозов и пересечения полых органов с одновременным закрытием просвета обеих культей, накладывающего два двойных ряда скрепок с одномоментным пересечением ножом посередине. Кассеты синего цвета для прошивания тканей нормальной плотности (кишка, желудок, легкое и т.д.) с 4 рядами титановых скрепок, расположенными в шахматном порядке. Кассета содержит 104 скрепки с высотой ножки 4,5 мм в открытом состоянии, в закрытом состоянии 1,5 мм. Скрепки кассеты созданы из титановой проволоки прямоугольного сечения 0,19 х 0,30 мм. Кассета включает одноразовый нож из стали 400 серии с защитой. Поставляются в стерильных удобно открываемых упаковках с крупной маркировкой для быстрого подбора. | упаковка | 30 | 30 000,00 | 900 000,00 | Поставка по заявкам в течении 2023 года, по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |

**Место представления (приема) документов** будет осуществлено с 03 апреля 2023 года по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 отдел гос.закупок с 08:00ч.

**Окончательный срок подачи** ценовых предложенийдо 08 часов 30 минут 10 апреля 2023 года.

**Дата и время рассмотрения ценовых предложений:** 10 апреля 2023 года в 09 часов 30 минут по адресу РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 отдел гос.закупок.

Режим работы организации с 08:00ч.-16:30ч.

№ 13 Баға ұсыныстарына сауал салу тәсілімен МИ сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04 маусымдағы № 375 (5 топтар) қаулысымен бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы, ШҚО ДСБ Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс-Қазақстан облыстық фтизиопульмонология орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны Заңды мекен-жайы:ҚР 070512,ШҚО,Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы. Локомотивная к. 3/1.Нақты мекен-жайы:ҚР, ШҚО,Өскемен қаласы,Белинский көшесі,39 СТН 181800001325 ЖСК KZ1796504F0008462982 "ForteBank" АҚ БСК IRTYKZKA БСН 960340000356,КБЕ 16

Болашақ жеткізуші баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін тек бір жабық баға ұсынысын ұсынады. Конвертте денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысандағы баға ұсынысы, жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау органдары лицензиялау арқылы жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсат немесе тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде рұқсат беру рәсімі, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдардың осы Қағидалардың **4-тарауында** белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ сипаттамасы мен фармацевтикалық қызмет аясы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| топта ма № | Сатып алынатын тауарлардың  атауы | Сатып алынатын тауарларға сипаттама, жұмыстары көрсетілетін қызметтері | Өлшем бірлігі | Саны,  көлемі | бағасы | сомасы | Мерзімі,жеткізу орны мен шарттары |
| 1 | Қайта зарядталатын эндоскопиялық степлер | Штанганың ұзындығы 160 мм болатын сызықтық анастомоздың қайта зарядталатын эндоскопиялық аппараты ..Жұмыс бөлігінің бұрылу және иілу механизмі бар әмбебап хирургиялық эндоскопиялық тігу құралы, тігіс ұзындығы 60 мм, ашық қапсырманың биіктігі 2,0-ден 5,0 мм-ге дейінгі тік және иілгіш кассеталарға арналған.жақша тігісінің жұптасқан қатарлары арасындағы матаны бір уақытта бөле отырып, титан жақшалардың екі үш қатарын эндоскопиялық қабаттастыруға арналған. Құрал кәдімгі кассеталар мен қайта зарядталатын кассеталар үшін 25 кассетаны жыпылықтауға арналған. Айналу механизмі кассетаның жұмыс бөлігін 360 градусқа бұруға мүмкіндік береді, айналу бұрышы бекітіледі. Кассеталардың иілісі екі бағытта мүмкін, иілу бұрышы әр бағытта 5 позицияда бекітіледі. Иілу және бұрылу механизмдері құрылғының тұтқасына орналастырылған. Пышақсыз және қыңыр браншасыз Аппарат (пышақ пен қыңыр бранша кассетаға шығарылады). Аппаратты ашудың бірыңғай екі жақты механизмі және аппарат тұтқасындағы жыпылықтау тереңдігінің индикаторы. Құрылғыда сақина тұтқасын басу және итеру арқылы кассетаны жабуға және ашуға мүмкіндік беретін граспер механизмі бар. Құрылғыны жабуға, сондай-ақ маталарды тігуге және бөлуге арналған сақина тұтқасы. Иілу тұтқасы мен тұтқасында сырғанауға қарсы резеңкеленген төсемдер бар. Сабақтың диаметрі - 12 мм. Сабақтың Ұзындығы-16 см/26 см. кассета дұрыс салынбаған немесе пайдаланылмаған кезде аппаратты бұғаттау. Таспаның құлпын ашу және алу пернесі тұтқаның өзінде орналасқан. "Жыпылықтамас бұрын басу" түймесі жасыл түсті. Артикуляция түйіні аппарат бөшкесіне біріктірілген. Ресурс: 25 микробағдарлама. Аппарат материалдары: титан қорытпасы, медициналық Болат, ABS пластик. Бір пакетте келеді, стерильді, бір реттік. | дана | 10 | 78 000,00 | 780 000,00 | 2023 жыл ішінде өтінімдер бойынша жеткізу, мына мекенжай бойынша: Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі 3/1, дәріхана |
| 2 | Ауыстырылатын иілгіш Кассета -60 мм-Жасыл | Пышақпен олардың арасындағы матаның қиылысуымен екі үш қатарлы сызықтық тігіс салатын, қиылысатын және тігетін, иілетін, тігістің ұзындығы - 60 мм, жабылмаған қағаз қыстырғыштың биіктігі - 4,8 мм, жабық - 2,0 мм, қағаз қыстырғыштың диаметрі - 0,24 мм, қалыңдатылған матаға арналған кассеталар (негізгі бронх, пилорус, ұйқы безі). Кассетаның диаметрі-12 мм. түсті таңбалау (жасыл). Пышақ кассета дизайнына енгізілген, бұл әр қиылысты/тігісті жаңа пышақпен қамтамасыз етеді және инфекцияның таралу қаупін азайтады. Кассетаға жыпылықтау/қиылысу кезінде пышақпен бранш кассетасын араластыру жүйесі енгізілген, бұл жыпылықтау сапасын арттырады. Кассета артикуляция Түйініне байланысты иіледі. Артикуляция жинағы кассета дизайнына енгізілген, бұл эндоскопиялық операцияларда сыну қаупін азайтады (айналу мүмкіндігі (360 градусқа) және кассетаның бекітілген иілісі (бұрышы 45 градусқа дейін), тігу бөлігінің артында (қол жетпейтін жерлерде аппараттың ең ыңғайлы қабаттасуын қамтамасыз етеді). Қағаз қыстырғыштар МРТ үйлесімді титан сымынан жасалған және шахмат түрінде орналастырылған. Бір пакетте келеді, стерильді, бір реттік. | орау | 30 | 65 000,00 | 1 950 000,00 | 2023 жыл ішінде өтінімдер бойынша жеткізу, мына мекенжай бойынша: Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі 3/1, дәріхана |
| 3 | Тұмсығы бар бағыттағышпен иілетін Кассета - 60 мм-алтын | Пышақпен олардың арасындағы матаның қиылысуымен екі үш қатарлы сызықтық тігіс салатын, қиылысатын және тігетін, иілетін, тігістің ұзындығы - 60 мм, жабылмаған қыстырғыштың биіктігі - 2,0 мм, жабық -2,5 мм, қыстырғыштың диаметрі -3,0 мм, қан тамырлары мен қалыпты қалыңдықтағы матаға арналған әмбебап аппаратқа арналған кассеталар. Тігіс аймағын қайта зарядталатын қиылысатын және тігетін әмбебап эндоскопиялық аппаратқа орналастыруға және көзбен бақылауға арналған қисық ұшы және интродьюсері бар Кассета, олардың арасында пышақпен матаның қиылысуымен екі үш қатарлы сызықтық тігіс салады. Пышақ кассета дизайнына енгізілген, бұл әр қиылысты/тігісті жаңа пышақпен қамтамасыз етеді және инфекцияның таралу қаупін азайтады. Түсті таңбалау (алтын). Кассетаға жыпылықтау/қиылысу кезінде кассетаның браншасын пышақпен араластыру жүйесі енгізілген, бұл жыпылықтау сапасын арттырады. Артикуляция Түйініне байланысты иілген Кассета. Түйін кассета дизайнына енгізілген, бұл эндоскопиялық операциялар кезінде сыну қаупін азайтады. Баспалдақтың болуы тіндердің қысылуын жақсартады. Биіктігі 2,0, 2,5 және 3,0 мм екі үш қатарлы қағаз қыстырғыш сызықтары тігістің беріктігін арттырады, тігістің капиллярлық қоректенуін жақсартады. Қағаз қыстырғыштар титан сымынан жасалған және шахмат түрінде орналастырылған. Бір пакетте келеді, стерильді, бір реттік. | орау | 30 | 76 000,00 | 2 280 000,00 | 2023 жыл ішінде өтінімдер бойынша жеткізу, мына мекенжай бойынша: Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі 3/1, дәріхана |
| 4 | Сызықтық кескіш қапсырма-Жасыл 4,5 мм | Ашық хирургияға арналған тігу аппараты-ұзындығы 60 мм екі қатарлы қапсырма тігісін салуға арналған сызықтық анастомоз және резекция және/немесе органдардың қиылысу аппараты жақшаның биіктігі 3,8 мм, Түсі Көк. Тұтқалардың арнайы гофрленген "резеңкеленген" жабыны дымқыл қолғаппен жұмыс істегенде де құрылғының сырғып кетуіне жол бермейді. Операция кезінде бірнеше рет қолдануға арналған, әр түрлі қалыңдықтағы маталарға арналған бір реттік кассеталармен қайта зарядталады. Аппараттар екі қос қапсырма тігісін салады (тігістегі титан қапсырмалары шахмат түрінде орналасқан) және олардың арасындағы маталарды кесіп өтеді. Матаның қалыңдығын бақылау механизмі тігістегі барлық қағаз қыстырғыштардың В пішінін сенімді түрде алуды қамтамасыз етеді, бұл әсіресе өзгертілген және/немесе тығыздалған матаны тігу кезінде маңызды. Кассета құрамындағы пышақ. Аппараттарға арналған кассеталарда бір реттік пышақ Болаттың қатты маркасынан жасалған. Пышақ түймесі қажетті жағына лақтырылады, тігу солға да, оңға да мүмкін, степлерлерді кем дегенде 7 рет қайта жүктеуге болады. степлер зарядталған кассетамен оралған. Стерильді түрде жеткізіледі. | орау | 3 | 74 000,00 | 222 000,00 | 2023 жыл ішінде өтінімдер бойынша жеткізу, мына мекенжай бойынша: Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі 3/1, дәріхана |
| 5 | Ауыстырылатын картридж-Жасыл 4,5 мм | Тігіс ұзындығы 60 мм, пышағы бар Кассета, қағаз қыстырғыштың биіктігі 4,5 мм, BL сызықтық анастомоз аппараттарына. Сызықтық анастомоздарды салуға және қуыс мүшелерді қиып өтуге арналған, тігіс ұзындығы 100 мм қайта зарядталатын тігіс аппаратына арналған ауыстырылатын пластикалық бір реттік кассеталар, екі діңгектің саңылауын бір мезгілде жауып, ортасында пышақпен бір мезгілде қиылысатын қағаз қыстырғыштардың екі қатарын салады. Қалыпты тығыздықтағы тіндерді (ішек, асқазан, өкпе және т.б.) тігуге арналған көк түсті кассеталар, 4 қатар титан қағаз қыстырғыштары шахмат тәртібінде орналасқан. Кассета ашық күйінде 4,5 мм аяқтың биіктігі бар 104 қапсырмадан тұрады, жабық күйінде 1,5 мм.кассета қапсырмалары 0,19 х 0,30 мм тікбұрышты қималы титан сымынан жасалған. кассета қорғанысы бар 400 сериялы болаттан жасалған бір реттік пышақты қамтиды. Олар тез сәйкестендіру үшін үлкен таңбаланған стерильді, ыңғайлы ашылатын пакеттерде келеді. | орау | 30 | 30 000,00 | 900 000,00 | 2023 жыл ішінде өтінімдер бойынша жеткізу, мына мекенжай бойынша: Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі 3/1, дәріхана |

**Құжаттарды ұсыну (қабылдау)** орны 2023 жылғы 03 сәуірнен бастап ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі,39 Мемлекеттік сатып алу бөлімі мекенжайы бойынша сағат 08: 00-ден бастап жүзеге асырылады.  
**Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі** 2023 жылғы 10 наурызда 08 сағат 30 минутқа дейін.  
**Баға ұсыныстарын қарау күні мен уақыты:** 2023 жылғы 10 наурызда 09 сағат 30 минутта ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі, 39 Мемлекеттік сатып алу бөлімі.

Ұйымның жұмыс режимі сағат 08:00-ден -16: 30-ға дейін.