**Бекітемін:**

**ойынға қызмет еткенші дәрігер**

**ШЖҚ КМК "ВКОФПЦ" ШҚО ДСБ**

**Сафиоллинова Р.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Бұйрық №243 -Ө**

**жылғы "18" тамыз 2023 жыл**

**ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМА**

**тендер өткізу тәсілімен сатып алуды**

# **"Емделуші мониторы комплектіде керек-жарақтарымен"**

**Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші тендер**: ШЖҚ КМК "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонология орталығы" ШҚО ДСБ

**Орналасқан жері**: ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі,39

**Банктік деректемелері**: СТН 181800001325 ЖСК KZ1796504F0008462982 АҚ "Альянс банк" БИК IRTYKZKA БСН 960340000356, КБЕ 16

**Ұйымдастырушының өкілі тендер**: ШЖҚ КМК "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонологический орталығы" ШҚО ДСБ тел: 8 7232 295-700

**1. Жалпы ережелер**

# 1. Тендер сәйкес жүргізіледі Правилами сатып алуды ұйымдастыру және өткізу , дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін медициналық көмектің қосымша медициналық көмектің көлемі үшін ұсталатын адамдарды тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтерді, Бұйрығымен бекітілген ҚР ДСМ 7 маусымдағы 2023 жылғы № 110 (бұдан әрі - Ереже) өнім берушілерді таңдау мақсатында үшін мониторал пациенттің жиынтықта керек.

# 2.Осы Тендерлік құжаттама тендер өткізу жөніндегі "Монитор емделушінің комплектіде керек-жарақтарымен (бұдан әрі - Тендер) әзірленді ұсыну мақсатында әлеуетті өнім берушілерге туралы толық ақпарат, олардың тендерге қатысу.

3. Тапсырыс беруші бекітеді, тендерлік құжаттаманы сатып алу, медициналық бұйымдарды және осы ережеге сәйкес орналастырады, оларды интернет-ресурсында орналастыруды қамтиды:

1) құрамы, тендерлік құжаттамалар, құжаттардың тізбесі ұсынылуға жататын растау үшін әлеуетті өнім беруші оның сәйкестігін [п](#sub800)ункту 8 және 9 осы Ереженің және сатып алынатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдар - [п](#sub800)ункту 11 осы Қағиданың;

2) техникалық және сапалық сипаттамалары, сатып алынатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдардың, фармацевтикалық қызметтерді қоса алғанда, техникалық ерекшеліктерді;

3) сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызмет көрсету үшін бөлінген соманы олардың әрбір лот бойынша сатып алу;

4) орны, мерзімі және басқа да жеткізу шарттары бойынша дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызмет көрсету;

5) төлемдердің шарттары туралы шарттың жобасына және дәрілік заттарды сатып алу және (немесе) медициналық немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың;

6) қойылатын талаптар тілдерді тендерлік өтінімді, сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың;

7) ресімдеуге қойылатын талаптар тендерлік өтінімдер;

8) тәртібін, нысанын және мерзімін енгізген кепілдікті қамтамасыз ету тендерлік өтінімді;

9) мүмкіндігіне нұсқау және кері қайтарып алу тәртібі, тендерлік өтінімнің сомасы;

10) орны және соңғы мерзімі тендерлік өтінімдерді қабылдау және олардың қолданылу мерзімін;

11) нысандағы өтініш берген әлеуетті өнім берушілерден түсінік алу үшін тендерлік құжаттама мазмұны бойынша қажет болған жағдайда, өткізу тәртібін олармен кездесулер;

12) орны, күні, уақыты мен рәсімін тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу;

13) қарау рәсімін тендерлік өтінімдерді;

14) беру шарттары әлеуетті өнім берушілер-отандық тауар өндірушілерге қолдау көрсету, осы Қағидалармен айқындалған;

15) енгізудің талаптары, нысаны, көлемі және тәсілі кепілдік қамтамасыз ету) сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың;

16) саны мен тізбесі дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, босатылатын тегін және (немесе) жеңілдікті негізде көрсете отырып, халықаралық патенттелмеген атауын немесе құрамын, дәрілік заттар, сондай-ақ техникалық сипаттамалары және шекті бағаларды халықаралық патенттелмеген атауы және (немесе) шекті бағаларды саудалық атауы әрбір лот бойынша (фармацевтикалық қызметті сатып алу кезінде).

Жеке көтере негізінде пациент дәрігерлік-консультациялық комиссия қорытындысы тапсырыс берушінің тізбесі мен саны " дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, босатылатын тегін және (немесе) жеңілдікті негізде көрсете отырып, сауда атауы, сондай-ақ техникалық сипаттамалары және шекті бағаларды халықаралық патенттелмеген атауы және (немесе) шекті бағаларды саудалық атауы әрбір лот бойынша (фармацевтикалық қызметті сатып алу кезінде);

17) тізбесі, саны мен медициналық техника;

18) елді мекендердің тізбесі, олардың нұсқауларын көрсетуге фармацевтикалық қызметті, белгілі бір сақтаудың жергілікті мемлекеттік басқару органдары, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әрбір лот бойынша (фармацевтикалық қызметті сатып алу кезінде);

19) қойылатын талаптар әлеуетті өнім берушіге фармацевтикалық қызметтерді, сондай-ақ олардың бірлесіп орындаушыларға-тармақтарында көзделген осы Ереженің 8 және 9 (фармацевтикалық қызметті сатып алу кезінде).

**2.**  **Ұйымдастырушының тендер ережелерін**

**Тендерлік құжаттама алған әлеуетті өнім берушілерге оның көшірмесін**

4. Кемінде он күнтізбелік күн берудің соңғы мерзімі өткенге дейін тендерлік өтінімдерді қабылдау қажет болған жағдайда әлеуетті өнім беруші жүгінеді тапсырыс беруші сатып алуды ұйымдастырушыға және кондоминиум тендерлік құжаттама тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы үш жұмыс күнінен кешіктірмей сұрау салуды алған күннен бастап түсініктеме береді жіберілетін барлық әлеуетті өнім берушілерге тендерлік құжаттаманы алған күні-сұрау салу келіп түскен авторын көрсетпей, сұрау. Әлеуетті өтінім берушілер сұранымдарды бағыттау қажет-ақ төмендегі реквизиттер бойынша сатып алуды ұйымдастырушының: *Өскемен қ., Белинский к-сі,39 ШЖҚ КМК "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонологический орталығы" ШҚО ДБ, мемлекеттік сатып алу бөлімі және құқықтық қамтамасыз ету*.

5. Кешіктірмей **күнтізбелік жеті күн** қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін тендерлік өтінімдерді сатып алуды ұйымдастырушы қажет болған жағдайда өз бастамасымен немесе ықтимал өнім берушінің сауалына жауап өзгерістер енгізеді тендерлік құжаттаманы, ол туралы дереу хабарланады берген барлық әлеуетті өнім берушілерге тендерлік өтінімдер немесе алған тендерлік құжаттаманы. Бұл ретте соңғы мерзімі тендерлік өтінімдерді қабылдаудың ұзартылады **кемінде бес күнтізбелік күн.**

6. Сатып алуды ұйымдастырушы қажет болған жағдайда әлеуетті өнім берушілермен түсіндіру үшін тендер шарттарын орында және уақытта, белгілі тендерлік құжаттамада ол туралы хаттама жасалады қамтитын барысы туралы мәліметтер және мазмұны кездесу жіберілетін берген барлық әлеуетті өнім берушілерге тендерлік өтінімдер немесе алған тендерлік құжаттаманы.

3. Қолданылу мерзімі, мазмұны, ұсыну және тендерлік өтінімдерді кері қайтарып алу

7. Ниет білдірген әлеуетті өнім беруші тендерге қатысуға қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін тендерлік өтінімдер тапсырыс берушіге немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тендерлік өтінімді мөрленген түрде жасалған ережелеріне сәйкес тендерлік құжаттамада көрсетілген.

8. Тендерлік өтінім келіп түскен соңғы мерзімі өткеннен кейін тендерлік өтінімдерді қабылдау, ашылмайды және әлеуетті өнім берушіге қайтарылады.

9. Тендерлік өтінім тұрады: негізгі бөлім, техникалық бөлім және кепілдік қамтамасыз ету.

Кезіндетарту орындаушының, әлеуетті өнім беруші сондай-ақ, қоса береді тендерлік өтінімінде тармақшаларында көрсетілген құжаттар, 2), 3), 4) және 5) осы Ереженің 50-тармағының.

10. Негізгі бөлігі тендерлік өтінімнің құрамында:

1) тендерге қатысуға өтінім-қосымшаға сәйкес нысан бойынша осы Ережеге 1 -, (электрондық тасығышта ұсынылады тізімдемесі алу үшін өтінімге қоса берілетін құжаттар);

2) жарғының көшірмесі заңды тұлға үшін (егер жарғыда көрсетілмесе құрамы құрылтайшылардың, қатысушылардың немесе акционерлердің, сондай-ақ ұсынылады көшірмесі құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы немесе құрылтай шартының көшірмесі, немесе тізілімнен үзінді көшірме қолданыстағы акцияларын ұстаушылардың күннен кейін хабарландыру);

3) құқығын беретін құжаттың кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру заңды тұлға құрмай-ақ тиісті мемлекеттік орган берген;

4) көшірмелері тиісті фармацевтикалық қызметке лицензияны және (немесе) қызметті жүзеге асыруға арналған " денсаулық сақтау саласындағы есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың туралы хабарлау жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу, медициналық бұйымдарды немесе электрондық құжат түрінде алынған Заңына сәйкес Туралы "" рұқсаттар және хабарламалар туралы мәліметтер растайды мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріндегі. Мәліметтер жоқ болған жағдайда, мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйелерінде, әлеуетті өнім беруші ұсынады нотариалды куәландырылған көшірмесін тиісті фармацевтикалық қызметке лицензияның және (немесе) қызметті жүзеге асыруға арналған " денсаулық сақтау саласындағы есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың туралы хабарлау жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу, медициналық бұйымдарды, Заңға сәйкес алынған "рұқсаттар және хабарламалар Туралы";

5) сертификаттардың көшірмелері (болған жағдайда):

объектінің сәйкестігі туралы және талаптарына өндірістің тиісті өндірістік практика (GMP);

объектінің сәйкестігі туралы талаптарына сәйкес тиісті дистрибьюторлық практика (GDP);

объектінің сәйкестігі туралы талаптарына сәйкес тиісті дәріханалық практика (GPP);

6) баға ұсынысына сәйкес нысан бойынша осы Ереженің 2-қосымшасына;

7) енгізуді растайтын құжаттардың түпнұсқасы кепілдік тендерлік өтінімді қамтамасыз ету.

11. Тендерлік өтінімнің техникалық бөлімі құрамында:

1) техникалық ерекшеліктерін көрсете отырып нақты техникалық сипаттамаларының мәлімделген дәрілік заттардың және (немесе) медициналық, фармацевтикалық қызметті қағаз тасымалдағышта (өтініш берген кезде медициналық техниканы, сондай-ақ форматындағы электрондық жеткізгіште "docx");

2) құжаттың көшірмесін, дәрілік заттарды мемлекеттік тіркеу туралы және (немесе) медициналық бұйымның не рұқсат (қорытынды) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның әкелуге дәрілік құралдар мен (немесе) медициналық бұйымдар Қазақстан Республикасына.

Әкелінген және Қазақстан Республикасы аумағында өндірілген мерзімі өткенге дейін тіркеу куәлігінің қолданылуы дәрілік заттар және (немесе) медициналық бұйымдар ұсынылады: растайтын құжаттың көшірмесі, оларды әкелуге Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы, оларды кіріске алу әлеуетті өнім өндіру; отандық тауар өндіруші, қорытынды қауіпсіздігі туралы, берілген сәйкес денсаулық сақтау Министрінің бұйрығымен 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 2020 жылғы ҚР ЖҚМ-237/2020 Ережесін бекіту Туралы"Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан әкету және дәрілік заттарды және медициналық бұйымдарды және Беру "мемлекеттік қызмет көрсету келісу және (немесе) қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелуге (әкетуге) тіркелген және Қазақстан Республикасында тіркелген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21749).

12. Тендерлік өтініммен бірге әлеуетті өнім беруші кепілдік қамтамасыз етуді бір пайызы мөлшерінде сатып алу үшін бөлінген соманы дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызмет.

13. Тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді (бұдан әрі – кепілдік қамтамасыз ету) түрінде беріледі:

1) кепілдік ақшалай жарна, ол тапсырыс берушінің банктік шотына немесе сатып алуды ұйымдастырушының не көзделген шотқа Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне үшін сатып алуды ұйымдастырушылардың болып табылатын мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер;

2) банктік кепілдік-қосымшаға сәйкес нысан бойынша осы Ережеге 3 -.

14. Кепілді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім берушіге қайтарылады 5 (бес) жұмыс күні ішінде мынадай жағдайларда:

1) кері қайтарып алуға және тендерлік өтінімді әлеуетті өнім беруші соңғы мерзімі өткенге дейін оны қабылдау;

2) ауытқу бойынша тендерлік өтінімінің сәйкес келмеуі негіздемесі бойынша ережелеріне тендерлік құжаттаманы;

3) тендер жеңімпазы деп танылған басқа әлеуетті өнім;

4) тоқтату рәсімдерін закупа без тендер жеңімпазын анықтау;

5) шарттың күшіне енуі, сатып алу және енгізу тендер жеңімпазы кепілдікті қамтамасыз етуді сатып алу.

15. Кепілді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім берушіге қайтарылмайды, егер:

1) ол кері қайтарып алса немесе өзгертсе тендерлік өтінімін қабылдаудың соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін тендерлік өтінімдерді;

2) конкурс жеңімпазы шарт жасасудан жалтарған сатып алу немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың танығаннан кейін тендер жеңімпазы;

3) ол жеңімпаз деп және енгізбесе не уақтылы енгізген кепілдікті қамтамасыз етуді сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың.

16. Әлеуетті өнім беруші қажет болған кезде кері қайтарып алады өтінімді жазбаша нысанда соңғы мерзімі өткенге дейін оны қабылдау.

17. Өзгерістер енгізуге жол берілмейді тендерге қатысуға өтінімдер ұсыну мерзімі өткеннен кейін тендерлік өтінімдерді.

18. Тендерлік өтінім басылып немесе өшірілмейтін сиямен жазылуы, тігілген және нөмірленген, соңғы беті қолымен әлеуетті өнім беруші өкілінің.

Енгізуге жол берілмейді мәтініне тендерлік өтінім ендірме, подтирок немесе толықтырулар болмауға тиіс, қажет болған жағдайларды қоспағанда, түзету грамматикалық немесе арифметикалық қателер.

Техникалық ерекшелігі тігілген және нөмірленген, соңғы беті қолымен әлеуетті өнім беруші өкілінің.

Тендерлік өтінімнің техникалық өзіндік ерекшелігі және кепілдікті қамтамасыз етудің түпнұсқасы сатып алуды тендерлік өтінімге жеке қоса беріледі және запечатываются тендерлік өтініммен бір конвертке салынады.

19**.** Конвертқұрамында атауы және заңды мекен-жайы, әлеуетті жеткізушінің жатады адрестеу тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушыға мекенжай бойынша тендерлік құжаттамада және құрамында "деген сөздер" сатып алу бойынша ашық Тендер\_\_\_\_\_\_\_\_ (атауы көрсетіледі тендер)" және "дейін ашпаңыз\_\_\_\_\_\_\_ (күні мен уақыты көрсетіледі конверттерді тендерлік құжаттамада көрсетілген)".

20. Тендерлік өтінімдер ұсынылады (жіберіледі) тендерді ұйымдастырушыға қолма-қол немесе пошта арқылы мына мекенжай бойынша: *Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Белинский к-сі, 39 ШЖҚ КМК "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонологический орталығы" ШҚО ДБ, мемлекеттік сатып алу бөлімі*. Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі – ден 12:30 *жергілікті уақыт бойынша сағат* 11қыркүйек*2023**жыл*

4. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу

21. Ұзақтығы арасындағы уақыт тендерлік өтінімдерді қабылдаудың аяқталуы мен басталуы вскрытия конвертов с тендерными заявками екі сағаттан аспауы тиіс.

22. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашады тендерлік комиссия 14 сағат 00 мин 11қыркүйек 2023ж мекен-жайы бойынша: 070020, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Белинский к-сі, 39 ШЖҚ КМК "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонологический орталығы" ШҚО ДБ, мемлекеттік сатып алу бөлімі және құқықтық қамтамасыз ету қолдана отырып, аудио - және бейнежазу.

23. Рәсімінде тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу барысына қатыса алады әлеуетті өнім берушілер не олардың уәкілетті өкілдері.

24. Вскрывая конверттер тендерлік комиссияның хатшысы жариялайды атауы және мекен-жайы, әлеуетті өнім берушілерді, олардың келіп түскен тендерлік өтінімдерді мәлімделген баға бойынша лот жеткізу шарттары және ақы төлеу тәртібі, тендерлік өтінімдерді кері қайтарып алу туралы ақпаратты, құжаттар, тендерлік өтінімді құрайтын деректерді енгізеді мәліметтер конверттерді ашу хаттамасы.

5. Тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру

25. Тендерлік комиссия бағалау мен салыстыруды жүзеге асырады тендерлік өтінімдерді.

Сәйкестігін нақтылау мақсатында әлеуетті өнім берушілердің осы Қағидалардың шарттарына олардың банкроттау рәсіміне қатысы жоқтығы немесе жою тендерлік комиссия қарайды ақпаратты ғаламтор-ресурсында, уәкілетті органның бақылауды жүзеге асыратын банкроттық не тарату рәсімдерінің жүргізілуін.

26. Тендерлік комиссия жалпы немесе жеке лот бойынша мынадай жағдайларда:

1) ұсынбаған кепілдікті қамтамасыз ету тендерлік өтінімді осы Қағидалардың шарттарына сәйкес;

2) ұсынбаған жарғының не үзінді немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы немесе акцияларды ұстаушылардың тізілімінен үзіндінің, көшірмесі немесе құрылтай шарты мынадай жағдайларда осы Ережемен көзделген;

3) көшірмесі табыс етілмеген құқығын беретін құжаттың кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру заңды тұлға құрмай-ақ тиісті мемлекеттік орган берген, (жеке тұлға үшін-кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын тұлға);

4) ұсынбаған көшірмелерін тиісті фармацевтикалық қызметке лицензияның және (немесе) қызметті жүзеге асыруға арналған " денсаулық сақтау саласындағы есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың туралы хабарлау жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу, медициналық бұйымдарды немесе электрондық құжат түрінде алынған Заңына сәйкес Туралы "" рұқсаттар және хабарламалар туралы мәліметтер растайды мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелеріндегі, не ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған көшірмелерін тиісті фармацевтикалық қызметке лицензияның және (немесе) қызметті жүзеге асыруға саласындағы есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорларды, туралы хабарлау жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу, медициналық бұйымдарды, алынған Заңына сәйкес Туралы "" рұқсаттар және хабарламалар, мәліметтер болмаған жағдайда, мемлекеттік органдарының ақпараттық жүйелерінде;

5) бар болған мәліметтерде тиісті мемлекеттік кірістер органының берешек туралы ақпарат, салық және бюджетке төленетін міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар, аударымдар және (немесе) жарналары міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (сомасын қоспағанда, төлеу мерзімі өзгертілген көрсетілмеген берешектерінің жалпы сомасында);

6) ұсынбаған техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес осы қағидада көзделген;

7) әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін шарттары тендерлік құжаттаманың және осы Қағидалардың;

8) анықталған жалған ақпаратты ұсыну шарттары бойынша осы Қағидаларда көзделген дәрілік құралдарға және (немесе) медициналық бұйымдар және қызметтер сатып алынатын аясында осы Қағиданың;

9) қатысы бар банкроттық не таратылу рәсімдеріне;

10) құжаттарды ұсынбаған сәйкестігін растайтын ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдардың, фармацевтикалық қызметтердің осы Ереженің 11-тармағына;

11) егер техникалық сипаттамасы мәлімделген медициналық техниканың сәйкес келмесе, техникалық сипаттамасы және (немесе) жинақтау, белгілі бір тіркеу куәлігін және (немесе) тіркеу деректері;

12) шарттарына сәйкес келмеген осы Қағидалардың 10-тармағының;

13) 15-тармақтарында белгіленген, осы Қағидалардың 21;

14) егер тендерлік өтінімі бар неғұрлым қысқа қолданылу мерзімі көрсетілгеннен жағдайында тендерлік құжаттамаға;

15) баға ұсынысын ұсынбаған немесе ұсыну бағалық ұсыныстар қосымшаға сәйкес нысан бойынша осы Ережеге 2 -;

16) әлеуетті өнім беруші ұсынған баға дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым асатын бағаға сатып алу үшін бөлінген тиісті лот бойынша, және (немесе) шекті бағасын халықаралық патенттелмеген атауы және шекті бағасын саудалық атауы;

17) тендерлік өтінімді ұсынудың да непрошитом түрде непронумерованными беттері жоқ скрепленной қолымен көрсетпей, конвертте атауы мен заңды мекен-жайы, әлеуетті жеткізушінің, тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының;

18) сәйкес келмеген жағдайда әлеуетті өнім берушінің және (немесе) орындаушының талаптарына тармақтарында көзделген, осы Ереженің 8 және 9;

19) фактісі анықталған бірігу талаптарын бұза отырып, осы Қағиданың.

27. Егер тендер тұтастай немесе оның қандай да бір лоты бойынша өтпеді деп танылса, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы ауыстырады мазмұны және тендер шарттарын және қайта тендер өткізеді 1-тарауына сәйкес осы Қағиданың 2-бөлімі.

28. Егер тендер жалпы немесе қандай да лот бойынша өткізілмеген деп танылған негіздер бойынша берілген тек бір өтінім тиісті шарттары, тендерлік құжаттама, онда тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы жүзеге асырады сатып алу бір көзден сатып алу тәсілімен әлеуетті өнім беруші берген осы өтінімді.

29. Сатып алу тендер тәсілімен немесе оның қандай да бір лоты бойынша өтпеді деп танылады мынадай негіздердің бірі бойынша:

1) болмауы тендерлік өтінімдерді;

2) ауытқу барлық тендерлік өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер.

30. Тендер жеңімпазы анықталады әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдері танылды, тендерлік комиссия шарттарына сәйкес сатып алулар туралы хабарландыру мен шарттары және осы Ереженің негізінде ең төменгі баға ұсынысының.

Бұл бәсекелестіктің болмауы лот бойынша немесе ауытқыған кезде тендерлік өтінімдерді бәсекелестер лот бойынша тендер жеңімпазы болып танылады әлеуетті өнім беруші, кімнің тендерлік өтінімі танылды, тендерлік комиссия жалғыз талаптарына сәйкес келетін хабарландыру осы Қағидалардың шарттарына.

6. Тендер қорытындыларын шығару

31. Тендер қорытындысы шығарылып бастап 10 (он) күнтізбелік күн тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу туралы хаттама жасалады, оған мыналар кіреді:

1) атауы және қысқаша сипаттамасы дәрілік заттардың, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызмет;

2) сатып алу сомасы;

3) атауы, орналасқан жері және біліктілік деректері әлеуетті өнім берушілер тендерлік өтінімдер;

4) бағасы және шарттары әрбір тендерлік өтінім тендерлік құжаттамаға сәйкес;

5) баяндау, салыстыру және бағалау тендерлік өтінімдерді;

6) тендерлік өтінімдерді қабылдамаудың негіздері;

7) атауы және орналасқан жері және жеңімпаз (дар) әрбір лот бойынша тендер шарттары бойынша жеңімпазы анықталды көрсете отырып, сауда атауы;

8) атауы мен орналасқан жері қатысушысының әрбір лот бойынша тендер ұсынысы болып табылады, жеңімпаздың ұсынысынан кейін, көрсетілген саудалық атауы;

9) негіздер, егер тендер жеңімпазы анықталмаған;

10) мерзім тиіс шарт сатып алу;

11) тарту туралы ақпарат сараптамалық комиссия.

32. 3 (үш) күнтізбелік күн тендердің қорытындыларын тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілерді хабардар етеді, тендерге қатысқан, тендердің нәтижелері туралы орналастыру жолымен қорытындылар хаттамасын тапсырыс берушінің интернет-ресурсында немесе сатып алуды ұйымдастырушының.

33. Тендер қорытындылары туралы хаттаманы интернет-ресурста орналастырылады және тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының. Сатып алуды ұйымдастырушы ішінде 3 (үш) күнтізбелік күн қорытындыларын жібереді тапсырыс берушіге куәландырылған көшірмелерін сатып алудың қорытындыларын шығару хаттамасының және техникалық ерекшелікті дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдардың жеңімпазы.

7. Сатып алу шартын жасау

34. Тапсырыс беруші 5 (бес) күнтізбелік күн тендер қорытындыларын шығару не алу ќорытындылар жылғы сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті өнім берушіге қол қойылған сатып алу шарты немесе шарт фармацевтикалық қызметтер көрсетуге жасалатын қосымшаға сәйкес нысан бойынша 5 және (немесе) осы Қағидалардың 6.

35. Бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде алған күннен бастап шарт тендер жеңімпазы қол қояды немесе тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етеді келіспеу туралы шарттарға немесе қол қоюдан бас тартқан.

36. Ұсынбау көрсетілген мерзімде қол қойылған шартты немесе хабарлама туралы келіспеушілік жағдайлары болып есептеледі бас тартуына, оның қорытынды. Қарау мерзімі бас тарту аспайды 2 (екі) жұмыс күннен кешіктірілмей шарт жасасудан бас тарту.

37. Сатып алу шарты немесе шарт, фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған қызметтердің күннен бастап күшіне енеді және тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған.

38. Егер тендер жеңімпазы жалтарған келісім-шартқа қол қойылған сатып алу немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың белгіленген мерзімде немесе хабарламаса, тапсырыс берушінің келіспеу туралы және оның шарттары, онда келісім-шарт жасасады, тендер қатысушысымен тиісті осы Қағиданың шарттарына сәйкес және баға ұсынысы болып табылады, жеңімпаздың ұсынысынан кейін.

39. Жіберілмейді енгізуге қандай да бір өзгерістер және (немесе) жаңа талаптар шартқа (бағасын төмендетуді қоспағанда, дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды, көлемін), өзгертетін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өнім беруші таңдау үшін, оның ішінде ауыстыру сауда атауы, келісім-шартта көрсетілген, басқа саудалық атауы бар.

40. Жасалған шартқа өзгерістер енгізуге өзгермейтін жағдайда құрамы немесе дәрілік заттың сипаттамасы және (немесе) медициналық бұйымдар, жеткізушіні таңдау үшін негіз болған жол беріледі:

1) тараптардың өзара келісімі бойынша бағасын төмендету бөлігінде дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдар және тиісінше шарттың бағасын;

2) тараптардың өзара келісімі бойынша бөлімнің көлемін азайту дәрілік заттарды және (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдардың, фармацевтикалық қызметтердің.

41. Жол келіссөздер жүргізу, тапсырыс беруші не сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім беруші тендердің жеңімпазы болып танылған, бағасын төмендету мақсатында дәрілік заттар және (немесе) медициналық немесе фармацевтикалық қызмет дейін қол қойылған сатып алу шартын және фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың қолдана отырып, аудио - және бейнежазу. Әлеуетті өнім беруші шешім қабылдайды және өз қалауы бойынша келісу туралы немесе келіспеу азайтуға бағасы-дәрілік заттар мен (немесе) медициналық немесе фармацевтикалық қызмет, бұл үшін негіз болып табылады тапсырыс беруші не сатып алуды ұйымдастырушы шартқа қол қоюға әлеуетті өнім беруші тендердің жеңімпазы болып танылған.

8. Кепілдік бойынша шарттың орындалуын қамтамасыз етуді сатып алу

41. Мазмұнын, нысаны мен енгізу шарттары кепілдік қамтамасыз ету) сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың (бұдан әрі – кепілдік қамтамасыз ету) анықталады тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы ережелеріне сәйкес, осы Қағиданың және енгізілуге жатады тендерлік құжаттамаға, келісім-шарт сатып алу немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған.

42. Кепілдік қамтамасыз ету үш пайызды құрайды бағаны сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың және түрінде ұсынылады:

1) кепілдік жарнаны ақшалай қаражатты банкте орналастырылатын, қызмет көрсетуші тапсырыс берушінің;

2) банктік кепілдік берілген нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қосымшаға сәйкес нысан бойынша осы Ережеге 10 -.

Кепілдік қамтамасыз ету, кепілдік жарна түрінде ақша қаражатын енгізеді әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушінің тиісті шотына.

43. Кепілдік қамтамасыз ету енгізілмейді, егер шарттың бағасы сатып алу немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың екі мың еселенген мөлшерінен аспайтын айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде және тиісті қаржы жылына арналған.

44. Кепілдік бойынша шарттың орындалуын қамтамасыз етуді сатып алу немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың енгізіледі күнінен кешіктірмей жеткізуші 10 (он) жұмыс күн күнінен бастап күшіне енген, егер заңда өзгеше көзделмесе.

45. Кепілдік бойынша шарттың орындалуын қамтамасыз етуді сатып алу немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың қайтарылмайды тапсырыс беруші өнім берушіге кезінде:

1) шартты бұзу сатып алу немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың байланысты орындамауына немесе тиісінше орындамауына жеткізуші шарттық міндеттемелерді;

2) орындалмаған немесе орындау тиісінше өз міндеттемелерін шарт бойынша жеткізу (жеткізу мерзімін бұзу және бұзу, шарттың басқа да талаптарын);

3) төлемегені үшін айыппұл санкцияларын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін шартта қарастырылған талаптарды сатып алу шартында немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге.

**9.** Отандық тауар өндірушілерді қолдау және (немесе) өндірушілердің мүше-мемлекеттердің Еуразиялық экономикалық одақ

47. Егер сатып алу лот бойынша қатысады бірі болып табылатын әлеуетті өнім беруші отандық тауар өндіруші және (немесе) өндіруші мүше-мемлекеттердің Еуразиялық экономикалық одақ (бұдан әрі – ЕАЭО) өтінімді ұсынған, тиісті шарттары жарияланған немесе шақыру сатып алу және осы Қағидалардың шарттарына, мұндай әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады, ал өтінім басқа әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде кері қайтарылады.

48. Егер сатып алу бойынша лот қатысатын екі және одан да көп әлеуетті өнім беруші отандық тауар өндіруші болып табылатын және (немесе) өндірушілер ЕЭО мемлекеттер-мүшелерінің өтінімдері талаптарына сәйкес хабарландыру немесе шақыру сатып алу және осы Қағиданың шарттарына сәйкес, жеңімпаз олардың арасында анықталады ең аз баға бойыншааукцион қорытындылары бойынша, ал өтінім басқа әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде кері қайтарылады.

49. Отандық тауар өндірушінің мәртебесі әлеуетті өнім берушінің сатып алуды өткізу кезінде мынадай құжаттармен расталады:

1) лицензиясы бар фармацевтикалық қызмет дәрілік заттарды өндіру және (немесе) медициналық бұйымдарды алынған заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы;

2) тіркеу куәлігімен дәрілік заттың немесе медициналық бұйымға берілген сәйкес Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 9 ақпандағы 2021 жылғы ҚР ЖҚМ-16 ережесін бекіту Туралы"мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның тіркеу құжаттары жинағына өзгерістер енгізу, дәрілік заттың немесе медициналық бұйымдар" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22175)көрсете отырып, отандық тауар өндіруші ретінде.

Шарт жасасу кезінде немесе қосымша келісімнің ұзақ мерзімді жеткізу шарты отандық тауар өндіруші ұсынылатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар ұсынады тауардың шығу тегі туралы сертификат дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, ішкі айналымға арналған "СТ-KZ".

50. Мәртебесі әлеуетті өнім өндіруші-ЕЭО мемлекеттер-мүшелерінің мынадай құжаттармен расталады:

1) лицензиясы бар фармацевтикалық қызмет дәрілік заттарды өндіру және (немесе) медициналық бұйымдар;

2) тіркеу куәлігімен сәйкес келетін Кеңесінің шешімі ЕАЭО 3 қарашадағы 2016 жылғы № 78 Ережесі Туралы ""дәрілік заттарды тіркеу және сараптау үшін медициналық қолдану" және "Кеңесінің шешіміне ЕАЭО 12 ақпандағы 2016 жылғы № 46 (тіркеу және сараптау Қағидаларында қауіпсіздік, сапа және тиімділік медициналық бұйымдар".

**10. Кәсіпкерлік бастамаларына қолдау көрсету**

51. Артықшылығы-шарттар жасасуға құқығы бар әлеуетті өнім берушілер алған заңнамасының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы сертификат объектінің сәйкестігі туралы талаптарға:

1) тиісті өндірістік практика (GMP) дәрілік заттарды сатып алу кезінде шарт ұзақ мерзімді жеткізу шарттары бойынша дәрілік заттарды;

2) тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) сатып алу кезінде дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтер;

3) тиісті дәріханалық практика (GPP) фармацевтикалық қызметті сатып алу кезінде.

52. Алу үшін артықшылықтары шарт сатып алу немесе жеткізу шартының өтінімге:

1) отандық тауар өндірушілер дәрілік заттарды сатып алу кезінде шарт ұзақ мерзімді жеткізу шарттары бойынша дәрілік заттарды қоса береді сертификат сәйкестігі туралы объектінің талаптарына өндірістің тиісті өндірістік практика (GMP);

2) әлеуетті өнім берушілер дәрілік заттарды сатып алу кезінде қоса береді сертификат сәйкестігі туралы объектінің талаптарына сәйкес тиісті дистрибьюторлық практика (GDP);

3) әлеуетті өнім берушілер және (немесе) олардың бірлесіп орындаушылар фармацевтикалық қызметті сатып алу кезінде қоса береді сертификат сәйкестігі туралы объектінің талаптарына сәйкес тиісті дәріханалық практика (GPP).

53. Егер сатып алу лот бойынша қатысады және тек бір әлеуетті жеткізуші өтінім берген, тиісті шарттары жарияланған немесе шақыру сатып алу және осы Қағидалардың шарттарына және сертификат сәйкестігі туралы объектінің талаптарына сәйкес тиісті өндірістік практика (GMP) немесе тиісті дистрибьюторлық практика (GDP), мұндай әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады, ал өтінім басқа әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде кері қайтарылады.

54. Егер сатып алу бойынша лот қатысатын екі және одан да көп әлеуетті өнім беруші ұсынған тендерлік өтінімнің талаптарына сәйкес келетін хабарландыру немесе шақыру сатып алу және осы Қағидалардың шарттарына және сертификат сәйкестігі туралы талаптарына объектілердің тиісті өндірістік практика (GMP) немесе тиісті дистрибьюторлық практика (GDP), жеңімпаз олардың арасында анықталады ең аз баға бойынша аукцион қорытындылары бойынша, ал өтінім басқа әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде кері қайтарылады.

Егер сатып алу бойынша лот қатысатын екі және одан да көп әлеуетті өнім беруші табыс еткен тіркеу куәлігі, толық және дәл тиісті мемлекеттік тізілімін дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды немесе рұқсаттың нөмірі (қорытынды) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның әкелуге дәрілік құралдар мен (немесе) медициналық бұйымдар Қазақстан Республикасына басымдық беріледі әлеуетті өнім берушілерге тіркеу куәлігі, ққс, олардың арасында анықталады ең аз баға бойынша аукцион қорытындылары бойынша, ал өтінім басқа әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде кері қайтарылады.

**1-қосымша**

к тендерлік құжаттама

|  |
| --- |
| **Сатып алынатын тауарлардың тізбесі** |
| **Тендер "Монитор емделушінің комплектіде керек-жарақтарымен"** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лот | сатып алынатын тауарлардың Атауы | | өлшем Бірлігі | Саны, көлемі | бірлік Бағасы | Сомасы, | Мерзімдері және орны, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Монитор емделушінің комплектіде керек-жарақтары | | дана | 1 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | ішінде 60 күнтізбелік күн, келісім шартқа қол қойылған күннен  Глубокое ауданы, Опытное Поле поселкесі, Локомотивная көшесі 3/1, ауруханаішілік дәріхана |
|  | | **Жиыны:**  **2 400 000,00** | | | | | |

# **Техникалық ерекшелігі және жеткізу шарттары "Монитор емделушінің комплектіде керек-жарақтарымен" ШЖҚ КМК "Шығыс Қазақстан облыстық фтизиопульмонологический орталығы" ШҚО ДСБ**

# **Тасымалдау және сақтау кезінде сақталуы қажете шарттар қамтамасыз ету үшін сапа, қауіпсіздік және тиімдіша мониторал пациенттің комплектіде керек-жарақтарымен**

# **Лот №1. Монитор науқастың комплектіде керек-жарақтарымен**

Техникалық сипаттамалары: жас тобындағы емделушілерде - ересектер, балалар мен жаңа туған сәбилер. Түрі монитор - Моноблочный. Қалам тасымалдау үшін, жасырын атындағы аппаратының болуы. Монитор конструкциясы - жоқ, желдеткіштің, тәуекелін төмендету үшін тоғыспалы жұқтыру. Интерфейс – кем дегенде орыс тілді, түрлі-түсті. Тіркеуіштер орнатылған, аппараттың корпусы:Желілік RJ45 1-ден кем емес, USB кемінде 2, ұясы жерге тұйықтау 1-ден кем емес. болуы VGA қосу үшін сыртқы дисплей. Болуы қосқышы шығару үшін сигналдарды синхрондау дефибрилляторды, ескертетінін сестры және аналогты шығару. Болуы кірістірілген WiFi модуль үшін сымсыз деректерді беру. Болуы режимін деректерді қарау басқа мониторлар пайдаланбай орталық станция, біріктіру кезінде жергілікті желі. Саны қосылған мониторлар, пайдаланбай орталық станция, 12-ден кем емес. Бағдарламаның болуы ерте диагностикалау (EWS). Болуы **алккумулятора:** перезаряжаемый, литий-ионды, кемінде 2600мАч. Жұмыстың уақыты, батарея кемінде 2600мАч - 2 сағаттан кем емес (SpO2, НИАД әрбір 15 мин.). Болуы **дисплея:** цветной, сыйымды мультисенсорный. Диагональ кемінде 12,1 дюйм. Рұқсат кем емес 1280х800. Болуы светодиодты дисплей көмескі жарығын. Шолу бұрышы кемінде 170 град. Болуы қолдау қимылмен басқару. Болуы автоматты реттеу экранның жарықтық байланысты жарықтандыру. Болуы артқы сигналдық шамдар. Болуы экран параметрлерін. Саны көрсетілген, қисық, 10-нан кем емес. Болуы стоп-кадрлар қисық: аялдамасы қисық үшін егжей-тегжейлі қарау. Болуы трендтерді сандық және графикалық. Болуы минитрендов. Болуы режимінде көру минитрендов қисық негізгі параметрлерін сандық мәндері, сондай-ақ, экранда көрсету. Болуы экранның оксикардиореспирограммы (oxyCRG) . Режим үлкен сан болуы.  **Жұмыс режимі:** Мониторинг болуы. Түнгі режим болуы. Демонстрация болуы. Күту - бар болуы.  **Басқару компьютер:** Функционалды батырмалар алдыңғы панельдегі - 4-тен кем емес. Сенсорлы экран программируемыми панельдегі жедел қол жеткізу түймелері сворачиваются болмаған жағдайда, іс-әрекеттердің ішінде 15 секунд болуы.  **Дабыл:** Түрлері дабылы - Дыбыстық, визуалды, мәтіндік хабарлама, мигающая индикация параметрлерін. Дыбыстық индикациясы болуы. Кемінде 3 типті дыбысты дабылдар және дабыл ескерту. Визуалды индикациясы болуы. Қызыл, сары, көк индикация және көрсету туралы хабарларды дабыл сигналдары. Автоматты орнату шегінен дабылдар бойынша құймаларға сәйкес келеді параметрлері үшін осы науқастың болуы.  **Жады:** жады көлемі кемінде 2 Гб болуы: Трендтер - кемінде 120 сағат (рұқсат беру 1 минут). Оқиғалар - кемінде 1000 оқиғаларды қоса алғанда, дабыл сигналдары параметрлері бойынша, оқиға аритмия, техникалық дабыл және т. б. НИАД - кемінде 1000 топтардың нәтижелерін өлшеу. Кең түрдегі қисық - кемінде 48 сағат. Оксикардиореспирограмма 400-ден кем емес іс-шаралар. ST сегменті кемінде 120 сағат (рұқсат беру 1 минут). Интерпретация нәтижелері, кемінде 20 жиынтығының сұраныс бойынша кемінде 12 отведений ЭКГ. **Индикациясы:** Дабыл, тамақтану, қуат батареяларды болуы. **Есеп айырысулар:** Доза дәрілік препараттарды және экранға кестелер титрлеу болуы. Оксигенация болуы. Желдеткіштің болуы. Гемодинамика болуы. Бүйрек функциясының бар болуы. **Мәзір:** Басқару барлық тревогами орнату шегінен дабылдар бойынша бір терезеде болуы. Мәзіріне қол жеткізу әрбір параметрін басқан кезде параметрді сенсорлық экранда көрсетілген болуы. **Бақыланатын көрсеткіштер:** ЭКГ кемінде екі арналарын: 3, 5 арналарын болуы. ЭКГ кемінде екі арналарын: 6, 12 каналдар - қосымша. SpO2 болуы. Неинвазивное АД - болуы. Жүрек тондары тұйықталған, ЖСЖ бар болуы. Тыныс болуы. Температурасы, кемінде 2 арналарын болуы. Инвазивтік АҚ, кемінде 2 арна - қосымша. Жүрек шығару CO - қосымша. CO2 бүйірлі толқынында - қосымша. CO2 негізінен толқынында - қосымша. CO2 микропотоке - қосымша. Двунаправленная деректерді орталық мониторной станциясы, қашықтан бақылау және параметрлерін өзгерту монитор пультімен орталық мониторной станциясының болуы. **ЭКГ - болуы:** Саны отведений кемінде екі: 3, 5 болуы: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Саны отведений кемінде 6 - опциялық: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb. Саны отведений кем дегенде 12 - қосымша: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6. Автоматты түрде тану кемінде 3/5/6/12 отведений болуы. Анықтау QRS болуы. Жылдамдығы кем емес; 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с Күшеюі кемінде х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто. Анықтау импульс кардиостимулятор - амплитудасы емес, міне, ±2, ±700 мВ, ені емес, қазірдің өзінде 0,1-ден 2 мс, rise уақыты кемінде 10-нан 100 мс. Өткізу жолағы: Режим диагностика кемінде 0,05-150Гц Режимі мониторинг кемінде 0,5-40Гц, Хирургиялық кем емес режим 1-20Гц Режимі ST кемінде 0,05-40Гц. Қорғау дефибрилляция: шыдайды дефибрилляцию кезінде 5000В (360Дж), қалпына келтіру уақыты 5 сек. ЭКГ алгоритм бойынша Глазго тыныштықта бойынша кемінде 12 отведениям – қосымша. **Жүрек жиырылуының жиілігі болуы:** ЖСЖ Диапазоны: ересектер кем емес 15-300 уд/мин, балалар жаңа туған нәрестелер кем емес 15-350 уд/мин Қателігі ЖСЖ көп емес ±1 уд/мин немесе ±1%. Рұқсат ЖСЖ 1 кд/мин. **Талдау аритмияның болуы:** кемінде 25 типті аритмия. Анықтау өлім аритмияның болуы. **Талдау ST сегментінің болуы:** жас тобының пациенттердің ересектер, балалар мен жаңа туған сәбилер. Диапазоны ST кем емес -2,5 дейін 2,5 мВ. Рұқсат ST кемінде 0,01 мВ. **Талдау QT - болуы:** жас тобының пациенттердің ересектер, балалар мен жаңа туған сәбилер. Параметрлері нашар QT, QTc, ΔQТc. Формуласы QТc: бойынша Базетту, Фредеричиа, Фрамингаму немесе Ходжесу. Диапазоны QТ/QТc кемінде 200-800 мс. Қателігі QТ артық емес ±30 мс. Рұқсат QТ 4 мс. Рұқсат QТс 1 мс. Диапазоны QТ-ЧСС: ересектер кем емес 15-150 уд/мин, балалар жаңа туған нәрестелер кем емес 15-180 уд/мин **Тыныс - болуы:** Бұрылуы I немесе II, автоматты түрде. Диапазоны, ЧД кемінде 0-200 үрлеп/мин. Дәлдігі П көп емес ±1 дем алу/мин (жанындағы 0-120 үрлеп/мин), ±2 демді ішке тарту/мин (жанындағы 121-200 үрлеп/мин). Рұқсат П 1 дем алу/мин Жылдамдығы 3 мм кем емес/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с Кезінде дабыл бойынша апноэ кемінде 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 с. **SpO2 болуы:** өлшеу Диапазоны кемінде 0-100%. Рұқсат артық емес 1%. Қателік емес астам ±2% (70-100%). Тон пульстің болуы. Жаңарту уақыты ЖК 1 б. Диапазоны ЧП кемінде 20-300 уд/мин Қателігі ЧП артық емес ±3 уд./мин. **Температура болуы:** Әдісі - термиялық кедергісі. Арналар саны өлшеу 2-ден кем емес. Өлшеу диапазоны кемінде 0-50туралыС. Рұқсат артық емес 0,1 туралыС. Қателігі аспайтын ±0,1  о. С. Параметрлері кемінде Т1; Т2; Δ Т өлшем Бірліктер туралыС, F, пайдаланушының таңдауы бойынша. **НИАД (неинвазианое АД) - болуы:** Әдіс - осциллометриялық. Жұмыс режимі: қолмен, автоматты, STAT, дәйекті. Өлшенетін параметрлер: систолалық, диастолалық және орташа қысым. Ең жоғарғы өлшеу уақыты: ересектер/балалар аспайтын 180с, жаңа туған нәрестелер 90 с. өлшеу Диапазоны систоликалық қысымы: ересектер кем емес 25-290 мм. сын.бағ.ст., балалар кемінде 25-240 мм. сын.бағ.ст., жаңа туған нәрестелер кем емес 25-140 мм. сын.бағ.ст. Өлшеу диапазоны диастолалық қысымы: ересектер кем емес 10-250 мм. сын.бағ.ст., балалар кемінде 10-200 мм. сын.бағ.ст., жаңа туған нәрестелер кем емес 10-115 мм. сын.бағ.ст. Өлшеу диапазоны орта қысымы: ересектер кем емес 15-260 мм. сын.бағ.ст., балалар кемінде 15-215 мм. сын.бағ.ст., жаңа туған нәрестелер кем емес 15-125 мм. сын.бағ.ст. Рұқсат НИАД артық емес 1 мм. сын.бағ.ст. Пульстық қысым болуы. Диапазоны ЧП жылғы НИАД кемінде 30-300 уд/мин. кезінде пункция тамырдың болуы. **АТД (инвазивтік АҚ) - опциялық**: өлшеу арналар Саны 2-ден кем емес. Өлшеу диапазоны кемінде -50 – 360 мм. сын.бағ.ст. Рұқсат артық емес 1 мм. сын.бағ.ст. Қателік көп емес ±1 мм. сын.бағ.ст. немесе ± 2%, көп мәннен. Функция қолдану қисық АТД бір-біріне болуы. Сезімталдығы кемінде 5 мкВ/В/мм. сын.бағ.ст. Диапазоны кедергісін кемінде 300-3000 Ом. Пульстық қысым болуы. Диапазоны ЧП жылғы АТД кемінде 20-350 уд/мин. **СО (сердечный выброс) - опциялық**: Әдіс – термодилюция. Диапазоны СВ кемінде 0,1-20 л/мин Қателігі СВ көп емес ±0,1 л/мин немесе ±5%, көп мәннен. Рұқсат СВ көп емес 0,1 л/мин Диапазоны ТК кем емес 23-43 °С Диапазоны ДАН кем емес 0-27 °С Қателік ТК-ДАН артық емес ±0.1 °С (без датчик). Рұқсат ТК-ДАН аспайтын 0.1 °С **Капнометрия СО2 бүйірлі толқынында - опциялық:** ағынның Жылдамдығы сынама алу: ересектер/балалар кемінде 120 мл/мин, жаңа туған нәрестелер кем емес 90/70 мл/мин Жылдамдығы 3 мм кем емес/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с - Диапазоны CO2 кемінде 0-150 мм. сын.бағ.ст. Рұқсат артық емес 1 мм. сын.бағ.ст. Диапазоны ЧДДП кемінде 0-150 дем алу/мин. Уақыты апноэ кемінде 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 с. **Капнометрия СО2 микропотоке - опциялық:** баптандыру 30 с.жауап беру Уақыты кемінде 3 с. Жылдамдығы кемінде 3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с - Диапазоны CO2 кемінде 0-150 мм. сын.бағ.ст. Диапазоны ЧДДП кемінде 0-150 дем алу/мин. Уақыты апноэ кемінде 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 с. **Капнометрия СО2 негізінен толқынында - опциялық:** rise Уақыты 60 с. Жылдамдығы кемінде 3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с - Диапазоны CO2 кемінде 0-150 мм. сын.бағ.ст. Диапазоны ЧДДП кемінде 0-150 дем алу/мин. Уақыты апноэ кемінде 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 б. **Орнатылған термопринтер болуы:** Тип - термо, кірістірілген. Саны, қисық - 3-тен кем емес. Қағаздың ені кемінде 50 мм. Жылдамдығы - 25; 50 мм/сек.

Электрмен қоректендіру: стандартты электр желісі 220+10%, 50 Гц.

Қосымша комплектующие, нашар емес:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЭКГ - | Кабель ЭКГ кемінде 5 отведений жиынтықта ЭКГ электродтар |
| 2. | SpO2 | Датчигі SpO2 кабельмен, ересектерге арналған көп рет қолданылатын |
| 3. | НИАД | Манжета НИАД көп мәрте қолданылатын (25-35 см) түтікпен және удлинительным кабельмен |
| 4. | Температура | Датчигі температура накожный, көп рет қолданылатын, ересектерге арналған |
| 5. | Аккумуляторная батарея | Кірістірілген батарея литий-ионды, кемінде 2600мАч |
| 6. | Принтер | Орнатылған термопринтер, қоса алғанда 3-тен кем емес, қағаз орамасын |

Кепілдік сервистік қызмет көрсету МТ 37 айдан аз болмауы тиіс қоспағанда, шығын материалдары.

Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар орындалады пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес және өзіне мыналарды қамтуы тиіс:

- баптауды және реттеуді; бұйымның өзіндік осы бұйымдар және т. б.;

- тазалауға, майлауға және қажет болған жағдайда переборку негізгі тетіктері мен тораптары;

- жою шаңнан, кірден, коррозия іздері және тотығу сыртқы және ішкі беттерін корпусының бұйымның және оның құрамдас бөліктерін (ішінара блокты-торапты бөлшектеу);

- өзге де пайдалану құжаттамасында көрсетілген операциялар үшін арнайы нақты типті бұйымдар

Тауар жабдықталады жиынтығымен техникалық және пайдалану құжаттамасының аудармасымен мазмұндағы қазақ және орыс тілдері. Қабылдау тауарлар жүзеге асырылады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес. Жеткізуші қамтамасыз етеді сүйемелдеу процесін тауарды жеткізу білікті мамандар. Жүзеге асыру кезінде тауарды жеткізу Өнім беруші тапсырыс берушіге барлық сервис-кодтары қол жеткізу үшін бағдарламалық қамтамасыз ету тауар.

Тауар жататын өлшеу құралдарына тиіс тізіліміне Қазақстан Республикасының өлшеу құралдары. Өнім беруші хабарлайды Тапсырыс берушінің прединсталляционных туралы талаптар, қажетті сәтті іске қосу үшін жабдықтар. Жеткізу орнына, жабдықты түсіруді, распаковку, орнату, жөндеу және іске қосу аспаптарды тексеруді, олардың сипаттамаларының сәйкестігін осы құжатқа және спецификацияға фирмасының (нақтылығы, сезімталдығы, өнімділігі және өзге де) оқыту, медициналық (аппликационный тренинг) және техникалық персонал (базалық деңгейге қызмет көрсету бере отырып, растайтын құжат), Тапсырыс берушінің Өнім беруші жүзеге асырады тарта отырып, кезінде отсутствижәне штатында тиісті мамандарын, қызметкерлерін өндіруші.

Ережеге 1-қосымша ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін медициналық көмектің қосымша медициналық көмектің көлемі үшін ұсталатын адамдарды тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтерді

Нысаны

(Кімге) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(тапсырыс берушінің атауы,

сатып алуды ұйымдастырушының

немесе бірыңғай дистрибьютордың)

**Тендерге қатысуға өтінім**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (әлеуетті өнім берушінің атауы),

қарап хабарландыру/ тендерлік құжаттаманы тендер өткізу жөніндегі № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(тендердің атауы)

алынуы осымен куәландырылады (көрсетіледі, егер алынған тендерлік құжаттама), осы

өтініммен білдіреді келісім беруді жүзеге асыруға дәрілік/медициналық/фармацевтикалық

қызмет көрсету шарттарына сәйкес сатып алулар туралы хабарландыру/тендерлік құжаттамаға келесі лоттар бойынша:

1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (лот нөмірі) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(егжей-тегжейлі сипаттамасы дәрілік/медициналық/фармацевтикалық қызмет)

2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (лот нөмірі) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(егжей-тегжейлі сипаттамасы дәрілік/медициналық/фармацевтикалық қызмет)

талаптарына сәйкес, ұйымдастыру және жүргізу қағидаларын, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін медициналық көмектің қосымша медициналық көмектің көлемі үшін ұсталатын адамдарды тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтерді (бұдан әрі – Ереже).

Әлеуетті жеткізуші растайды таныстым көзделген Ережелермен және хабардармын ұсыну үшін жауапкершілік туралы конкурс комиссиясының дұрыс емес мәліметтерді бергені туралы өзінің құқықтық қабілеттілігі, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары медициналық техниканы жеткізу, сондай-ақ өзге де шектеулер, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған.

Әлеуетті жеткізуші растайды мәліметтердің дұрыстығын осы өтінімде және оған қоса берілетін құжаттар:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р\с № | құжаттың Атауы | парақтар Саны |
|  |  |  |

Осы өтінім қолданылады тендердің қорытындыларын.

Лауазымы, тегі, аты-Жөні (болған кезде) және қолы құқығы бар тұлға қол қоюға өкілеттігі

тендерлік өтінімді атынан және тапсырмасы бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (әлеуетті өнім берушінің атауы)

|  |  |
| --- | --- |
| Мөрі (бар болған жағдайда) | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ж. |

Қағидаларына 2-қосымша ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін медициналық көмектің қосымша медициналық көмектің көлемі үшін ұсталатын адамдарды тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтерді

Нысаны

**Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

**жеткізуге арналған дәрілік құралдар мен (немесе) медициналық бұйымдар**

№ сатып алу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сатып алу тәсілі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мазмұны бағалық ұсыныстарды жеткізу дәрілік/медициналық бұйымдар | Мазмұны  (толтыру үшін әлеуетті өнім беруші) |
| 1 | Атауы дәрілік заттың немесе медициналық бұйымдар (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы) |  |
| 2 | Сипаттамасы |  |
| 3 | өлшем Бірлігі |  |
| 4 | № Тіркеу куәлігін (куәліктерін)/рұқсат бір жолғы әкелуге |  |
| 5 | Саудалық атауы-дәрілік заттың немесе медициналық бұйымдар |  |
| 6 | Дәрілік нысаны/сипаттамасы (шығару нысаны) бойынша тіркеу куәлігінің куәландыру/рұқсатымен бір жолғы әкелуге |  |
| 7 | Бірлік өлшеу бойынша тіркеу куәлігінің куәландыру/рұқсатымен бір жолғы әкелуге |  |
| 8 | Өндіруші бойынша тіркеу куәлігінің куәландыру/рұқсатымен бір жолғы әкелуге |  |
| 9 | шығарылған Елі бойынша тіркеу куәлігінің куәландыру/рұқсатымен бір жолғы әкелуге |  |
| 10 | өлшеп-орау (саны бірлік өлшем, қаптамада) бойынша тіркеу куәлігінің куәландыру/рұқсатымен бір жолғы әкелуге |  |
| 11 | бірлік үшін Баға теңгемен DDP ИНКОТЕРМС 2020 жылға дейін-тармағының (тармақтарының) жеткізу/баға долларында Бірыңғай дистрибьютордың (сатып алу кезінде Бірыңғай дистрибьютор) | \* |
| 12 | өлшем бірлігіндегі Санын (көлемін) |  |
| 13 | жеткізу Сомасы, теңге DDP ИНКОТЕРМС 2020 жылға дейін-тармағының (тармақтарының) жеткізуді қоса алғанда, барлық шығындар әлеуетті жеткізушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кеден бажын, ҚҚС және басқа салықтарды, төлемдер мен алымдарды, басқа шығыстарды |  |
| 14 | жеткізу Кестесі |  |

\* әлеуетті өнім берушінің бағасы**/**бағасы ескере отырып, үстеме Бірыңғай

дистрибьютор

Күні "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ ж.  
 Лауазымы, аты-Жөні (болған кезде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Қолы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мөрі (бар болған жағдайда)

Қағидасына 3-қосымша ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін медициналық көмектің қосымша медициналық көмектің көлемі үшін ұсталатын адамдарды тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтерді

Нысаны

Шығ. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кімге:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(атауы және деректемелері сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің)

**Банктік кепілдік**

**(түрі тендерлік өтінімді қамтамасыз ету)**

Банктің атауы, банктің (банк филиалының)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(атауы, БСН және басқа да банктің деректемелері)

Кепілдік қамтамасыз ету № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ жылғы

Банк (банк филиалы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(атауы) (бұдан әрі – Банк)

хабардар, бұл\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(атауы)

бұдан әрі "Әлеуетті өнім беруші" қабылдайды тендерге қатысуға жариялаған \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(атауы, тапсырыс берушінің/сатып алуды ұйымдастырушының)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (күні, айы, жылы хабарландырулар) және дайын жүзеге асыруға және қызмет көрсету (қызмет атауы)/ жеткізу (атауы және көлемі тауар), жалпы сомасы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (жазбаша) теңге, оның ішінде (қатысу кезінде сатып алу бірнеше лот бойынша):

1) лот бойынша № \_\_\_\_\_ (нөмірі жариялау) мөлшерінде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сомасы санмен және жазумен) теңге;

2)...

Осыған байланысты Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (банктің атауы)

өзіне қайтарып алынбайтын төлем төлеу міндеттемесі тапсырыс беруші/сатып алуды ұйымдастырушыға бірінші талабы бойынша сомасын қоса алғанда, кепілдік қамтамасыз ету мөлшерінде 1 (бір) пайызға тең \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сомасы санмен және жазумен көрсетіледі) лот бойынша № \_\_\_\_ сомаға\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сомасы санмен және жазбаша) теңге, лот № \_\_\_\_\_ сомаға\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сомасы санмен және жазбаша) теңге, талабын алғаннан төлеуге көзделген негіздер бойынша ережелерімен сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін медициналық көмектің қосымша медициналық көмектің көлемі үшін ұсталатын адамдарды тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық

сақтандыру, фармацевтикалық қызметтерді (бұдан әрі – Ереже).

Бұл кепілдік сәттен бастап күшіне енеді және ашу бойынша тендерлік өтінімді Әлеуетті өнім беруші қабылдағанға дейін қолданылады, ол туралы шешім мәні бойынша сәйкес, ал тану кезінде Әлеуетті өнім берушінің жеңімпазбен сатып алу – табыс етілгенге дейін оларға тиісті кепілдік қамтамасыз ету бойынша шарт.

Лауазымы, тегі, аты-Жөні (болған кезде) \_\_\_\_\_\_\_\_ Банктің Мөрі

Ережеге 10-қосымша ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін медициналық көмектің қосымша медициналық көмектің көлемі үшін ұсталатын адамдарды тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтерді

Нысаны

Шығ. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кімге:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(атауы және деректемелері  
сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің)

**Банктік кепілдік**

**(түрі шарттың орындалуын қамтамасыз ету)**  
банктің Атауы:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі және басқа да банктің деректемелері)

Кепілдік міндеттеме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ж.

(орналасқан жері)

Назарға ала отырып, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(Өнім берушінің атауы/Орындаушы) (бұдан әрі – Жеткізуші/Орындаушы)  
- Шарт жасасты/Дополнительное соглашение № \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ жылғы "\_\_" \_\_\_\_\_\_ г  
(бұдан әрі – Шарт/Қосымша келісім) жеткізуге (көрсету)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(тауарлар сипаттамасы немесе қызмет көрсету) және егер көзделген болса, Шартта/Қосымша келісімде, бұл Жеткізуші/Орындаушы енгізеді және оның орындалуын қамтамасыз ету ретінде банктік кепілдік, жалпы сомасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сомасы санмен және жазбаша) теңге.

Осы Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (банктің атауы) растайды, бұл кепілі болып табылады жоғарыда аталған Шарт бойынша өзіне қайтарып алынбайтын төлем төлеу міндеттемесі Сізге Сіздің талабыңыз бойынша сомасына тең \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(сомасы санмен және жазумен), сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің төлеуге жазбаша талап көзделген негіздер бойынша келісім-Шартта және пу сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін медициналық көмектің қосымша медициналық көмектің көлемі үшін ұсталатын адамдарды тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтерді, сондай-ақ жазбаша растау үшін, Өнім беруші/Орындаушы орындамаған немесе орындамаған тиісті

түрде Шарт бойынша өз міндеттемелерін.

Бұл кепілдік күннен бастап күшіне енеді және оған қол қойған сәтке дейін әрекет етеді толық өз міндеттемелерін Шарт бойынша.

Уәкілетті тұлғалардың қолдары, Банктің

(лауазымы және аты-Жөні (болған кезде)), Банктің Мөрі

Қағидасына 5-қосымша ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін медициналық көмектің қосымша медициналық көмектің көлемі үшін ұсталатын адамдарды тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтерді

Нысаны

**Үлгі шарт сатып алу**

**(тапсырыс беруші мен жеткізуші арасында)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ж.

(орналасқан жері)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(тапсырыс берушінің толық атауы), бұдан әрі "Тапсырыс беруші" атынан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) уәкілетті тұлға бір тараптан және \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (толық атауы әлеуетті өнім беруші – тендер жеңімпазының) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бұдан әрі "Жеткізуші", атынан"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) уәкілетті тұлға, негізінде әрекет ететін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (жарғының, ережелер) екінші жағынан, ереженің негізінде сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, дәрілік заттарды, медициналық бұйымдардың және мамандандырылған емдік өнімдердің кепілдік берілген көлемі шеңберінде тегін медициналық көмектің қосымша медициналық көмектің көлемі үшін ұсталатын адамдарды тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтерді (бұдан әрі – Ереже), және протокол об итогах закупа способом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (көрсету тәсілі) бойынша сатып алу (көрсету сатып алу заты) № \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ жылдың осы Шартты жасасты сатып алудәрілік заттар мен (немесе) медициналық бұйымдардың (бұдан әрі – Шарт) және төмендегілер туралы келісімге келді:

**1-тарау. Терминдер Шартта қолданылатын**

1. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар болады келесі түсіндіру:

1) Шарт – азаматтық-құқықтық акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен сақтай отырып, жазбаша нысанда, Тараптардың қолы қойылған барлық қосымшаларымен және оған толықтырулармен, сондай-ақ барлық құжаттамамен Шартта сілтемесі бар;

2) Шарттың бағасы – сомасы, ол болуы тиіс Тапсырыс беруші Жеткізушіге Шарт талаптарына сәйкес;

3) тауарлар – дәрі-дәрмектер және (немесе) медициналық бұйымдар және ілеспе қызметтер Жеткізуші Тапсырыс берушіге сәйкес Шарт талаптарына;

4) ілеспе көрсетілетін қызметтер – тауарларды беруді қамтамасыз ететін қызметтерді, мысалы, тасымалдау және сақтандыру және кез келген басқа да көмекші қызметтерді қамтитын, монтаждау, іске қосу, техникалық жәрдем көрсету, оқыту және басқа да Жеткізушінің міндеттері бағытталған Шартты орындау;

5) Тапсырыс беруші – сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың, әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелер (ұйымның) медициналық қызмет көрсететін, сондай-ақ денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық қызмет тегін медициналық көмектің кепілдік берілген және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру;

6) Жеткізуші – жеке немесе заңды тұлға ретіндегі Тапсырыс берушімен жасасқан Шартта сатып алу туралы "және" жүзеге асыратын, тауарларды жеткізу шарттарында көрсетілген Шарт.

**Тарау 2. Шарттың Мәні**

2. Өнім беруші тауарды Шарт талаптарына сәйкес саны мен сапасы, белгілі бір қосымшаларда көрсетілген, осы Шартқа, ал Тапсырыс беруші оны қабылдауға және ақысын Шарт талаптарына сәйкес.

3. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын тауарлардың тізбесі;

3) техникалық ерекшелігі;

4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету (бұл тармақша көрсетіледі, егер тендерлік құжаттамада немесе ережелер көзделеді Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу).

**Тарау 3. Шарттың бағасы және ақы төлеу**

4. Шарттың құны (ММ үшін тауарлардың атауы көрсетілсін бюджеттік бағдарламаға/ерекшелігіне сәйкес) құрайды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ теңге (сомасы цифрлармен және жазумен көрсетілсін) сәйкес келеді көрсетілген баға Өнім берушінің тендерлік өтінімінде.

5. Ақы төлеу өнім Берушіге жеткізілген тауарлар үшін жүргізілуі тиіс мынадай шарттар:

Ақы төлеу нысаны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (аудару, қолма-қол есеп айырысу, аккредитив және басқа да төлемдер)

Төлеу мерзімі: \_ \_ \_ \_ (мысалы: % кейін тауарды тағайындалған пунктте қабылдағаннан немесе алдын ала төлеу, немесе өзге де).

6. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) келісім-шарттың көшірмесі немесе өзге де құжаттарды ұсынған Жеткізуші және оның мәртебесін растайтын өндірушінің ресми дистрибьюторы не өндірушінің ресми өкілі;

2) шот-фактура, жүкқұжат, қабылдау-беру актісі;

3) өзге де құжаттар тән нақты тауар түрінің (сатып алу кезінде медициналық техниканы өткізу кестесі, сервистік қызмет көрсету өткені туралы қолданыстағы сертификат) алғашқы салыстырып тексеруді өлшеу құралдары, егер тауар құралы болып табылады өлшеу; растайтын құжаттар жүргізу, оқыту, медициналық және техникалық мамандарды тапсырыс берушінің).

**Тарау 4. Тауарды қабылдау және жеткізу шарттары**

7. Жеткізілетін тауарлар Шарт шеңберінде сәйкес немесе жоғары болуы тиіс стандарттар техникалық ерекшелікте көрсетілген.

8. Жабдықтаушы Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз ашуға кімге Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты Тапсырыс беруші ұсынған немесе оның атынан басқа тұлғалар персоналды қоспағанда, тартылған Жеткізуші осы Шартты орындау үшін.

Көрсетілген ақпарат берілуі тиіс осы персоналға құпия түрде және дәрежеде, қаншалықты бұл шарттық міндеттемелерді орындау үшін.

9. Жабдықтаушы Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз пайдалануға қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты, сонымен қатар Шартты іске асыру мақсатында.

10. Жеткізуші қамтамасыз етуге тиіс, тауардың қаптамасын олардың бұзылудан немесе бүлінуден кезінде соңғы белгіленген пунктке тасымалдау.

Орам көтеруі тиіс қандай да бір шектеулерсіз қарқынды көтергіш-көліктік өңдеуді және экстремалдық температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның тасымалдау кезінде, сондай-ақ ашық сақтау.

Анықтау кезінде буып-түйілген жәшіктердің габариттері мен олардың салмағын ескеру қажет жеткізудің түпкі пунктінің алыстығы және қуатты жүк көтергіш құралдардың болуы тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде.

11. Жәшіктерді орау және таңбалау, сондай-ақ ішіндегі және сыртындағы құжаттама, оның қатаң сәйкес келуге тиіс Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес.

12. Тауарлар жеткізілімін жүзеге асырады талаптарына сәйкес Тапсырыс берушінің/сатып алуды ұйымдастырушының сатып алынатын тауарлардың тізбесінде айтылған.

13. Өнім беруші тауарларды таєайындалєан пунктіне дейін қосымшада көрсетілген

тендерлік құжаттамада көрсетілген. Тасымалдау осы тауарларды тағайындалған пунктіне дейін

Жеткізуші жүзеге асырады және төлейді, ал оған байланысты шығыстар Шарттың бағасына қосылады.

**5-тарау. Ерекшеліктері қабылдау және жеткізу медициналық техниканы**

14. Кепілдік сервистік қызмет көрсетуге берілетін медициналық техниканы ішінде жарамды 37 (отыз жеті) ай өткеннен кейін, орнату және пайдалануға енгізу құнын, кепілдік сервистік қызмет көрсету осы кезең ішінде қосылған шарттың бағасына және өзіне регламенттік және жөндеу жұмыстарын, сондай-ақ бұл ретте пайдаланылатын қосалқы бөлшектер мен тораптар "алтын" өндірілген дайындаушы-зауыт. Бұл ретте кепілдік берілген сервистік қызмет көрсету мерзіміне ұзартылады кезеңіне мөлшерлес бос тұрып қалу себебі бойынша сынған, жөндеу, ауыстыру, тораптар мен жиынтықтаушы медициналық техниканы немесе көрсетілген мерзімде Тапсырыс берушіге өнім Беруші ұқсас жұмыс істейтін медициналық техника.

15. Осы Шарттың шеңберінде Өнім беруші қызметтерді көрсетуге тиіс тендерлік құжаттамада көрсетілген.

16. Ілеспе қызметтерге баға Шарттың бағасына енгізілуі.

17. Тапсырыс беруші Өнім берушіден талап етуі мүмкін туралы ақпаратты қосалқы бөлшектер Жеткізуші дайындайтын немесе өткізетін, ал қосалқы бөліктердің құны мен номенклатурасын, Тапсырыс беруші сатып алу үшін таңдап алатын Өнім берушіден және оларды кепілдік мерзімі өткеннен кейін.

18. Өнім беруші, жауап беруші оларға қосалқы бөлшектерді:

а) алдын-ала хабардар етуге міндетті, Тапсырыс берушінің алдағы ұюына өндіру үшін мүмкіндік қажетті мөлшерлерде қажетті сатып алуды;

б) қажет болған жағдайда өндіріс тоқтағаннан кейін артынша тегін Тапсырыс берушіге жоспарларды, сызбалар мен техникалық құжаттаманы қосалқы бөлшектер.

19. Өнім беруші кепілдік береді, бұл-тауарлар, Шарт шеңберінде жеткізілген:

1) жаңа, пайдаланылмаған, ең жаңа немесе сериялық үлгілер көрсететін, барлық соңғы модификациялық конструкциялар мен материалдардан, егер Шартта өзгеше көзделмесе,;

2) жоқ ақаулар байланысты конструкциясымен, материалдарымен немесе жұмысымен берілген тауарларды қалыпты пайдаланған кезде жағдайында, Тапсырыс берушінің елі үшін әдеттегі.

20. Кезінде пайда болған ақауларды конструкцияларда, материалдарда дайындалған өнім Беруші техникалық ерекшелікке қатаң сәйкестікте, Тапсырыс беруші ұсынған, Жеткізуші жауап бермейді олқылықтары үшін Тапсырыс берушінің оның (Тапсырыс берушінің) техникалық ерекшелігінде.

21. Бұл кепілдік ішінде жарамды \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ күн кейін (кепілдіктің талап етілетін мерзімі көрсетілсін) кепілдік тауарлардың бүкіл партиясын немесе оның бөлігін нақты жағдайға байланысты және оларды қабылдау пунктінде Шартта көрсетілген.

22. Тапсырыс беруші жедел жазбаша түрде хабарлауға міндетті барлық талап қоюлар туралы осы кепілдікке байланысты.

23. Туралы хабарламаны алғаннан кейін тауардың істен шыққаны өнім беруші аспайтын мерзімде 72 (жетпіс екі) сағат ішінде хабарлама алған сәттен бастап қамтамасыз ету кетуге білікті маманның орны себептерін, мерзімдерін айқындау үшін болжанатын жөндеу. Жеткізуші жөндеу жүргізу пайдалана отырып, қосалқы бөлшектер мен тораптар "алтын" өндірілген дайындаушы-зауыт немесе ауыстыру істен шыққан тауарды немесе оның бөлігін шығынсыз тапсырыс берушінің тарапынан бір ай ішінде.

24. Егер Өнім беруші, хабарламаны алып, исправит ақау(лар) бір ай ішінде, Тапсырыс беруші қолдана алады қажетті санкцияларды және Өнім берушінің есебінен ақауларды түзету және қандай да болмасын залалсыз басқа да құқықтары, олар Тапсырыс беруші Шарт бойынша иеленуі мүмкін Өнім берушіге қатысты.

25. Ешқандай ауытқулар немесе өзгерістер (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, түсіру, орау әдісі, жеткізу орны немесе өнім Беруші ұсынатын қызметтер және өзге де) Шарттың құжаттарына рұқсат етілмейді, жазбаша өзгерістерді қоспағанда, екі жақпен қол қойылған.

26. Егер кез келген өзгерту азаюына әкелетін қажетті құнның немесе мерзімнің жеткізу үшін өнім Берушіге тауардың кез-келген бөлігін келісім-Шарт бойынша болса, Шарт бағасы

немесе жеткізу кестесі, немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің барлық сұрау салулары шеңберінде түзету жүргізуге, осы баптың ішінде ұсынылуы тиіс 30 (отыз) күннен бастап, өнім Беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім.

**Тарау 6. Тараптардың Жауапкершілігі**

27. Өнім беруші толығымен де, ішінара да бермеуге тиіс біреуге осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз.

28. Тауарларды беруді және қызметтерді көрсетуді жүзеге асырылуы тиіс өнім Беруші кестеге сәйкес бағалар кестесінде көрсетілген.

29. Жеткізуді кешіктіру өнім беруші тарапынан әкеледі ұстауға шарттың орындалуын қамтамасыз ету және тұрақсыздық айыбын төлеу.

30. Егер Шартты орындау кезеңінде Өнім беруші кез келген сәтте ұшыраса талаптарына кедергі келтіретін тауарларды уақтылы, Жеткізуші дереу жіберуге Тапсырушыға жазбаша түрде кідіріс фактісі, оның болжамды ұзақтығы мен себебі(себептері). Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және, мүмкін, келісе отырып, бюджеттік бағдарламаның әкімшісі, ұзартуға өрұқарай, өнім берушінің Шартты орындау. Мұндай жағдайда осындай ұзарту тараптармен бекітілуі тиіс түзетулер енгізу жолымен Шарт.

31. Қоспағанда форс-мажорлық шарттардың, егер Жеткізуші мүмкін емес тауарды Шартта көзделген мерзімде, Тапсырыс беруші өзінің құқығына нұқсан келтірместен, Шарт шеңберінде шегеріп тастайды бағасы Шарттың мөлшеріндегі соманы тұрақсыздық айыбы ретінде 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайыз соманы недопоставленного немесе жеткізілген мерзімі бұзылған тауар.

32. Өнім беруші айырылмайды Шарттың орындалуын қамтамасыз ету және үшін жауапты болады тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе Шарттың талаптары орындалмауына байланысты, егер Шартты орындаудағы кідіріс форс-мажорлық мән-жайлар.

33. Шарттың мақсаттары үшін форс-мажор оқиғаны білдіреді, байланысты емес қателігіне немесе небрежностью Тараптар, және күтпеген сипатқа ие бақылауына көнбейтін және Тараптардың кез келгенінің (табиғи апаттар, басып шығару нормативтік актілерінің немесе өкімдерінің, мемлекеттік органдардың тыйым салатын немесе қандай да бір басқа жолмен кедергі келтіретін міндеттемелерді орындау, әскери іс-қимылдар тоқтата тұру немесе тоқтату, өндіру және көрсетілген мән-жайлар туралы куәлікте басталған еңсерілмейтін күш (форс-мажор)) жағдайда, бұл жағдайлар жасады орындауына, Тараптардың кез келгенінің Шарт бойынша өз міндеттемелерін.

34. Форс-мажорлық жағдайлар болған Тарап олар туындаған жолдайды туралы жазбаша хабарламаны басқа Тарапқа мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы және олардың туындауын тиісті құжаттармен растайды күнтізбелік он күн ішінде сәттен бастап туындаған форс-мажорлық мән-жайлар. Мұндай жағдайда Шарттың әрекеті аяқталғанға дейін тоқтатыла тұрады форс-мажорлық мән-жайлар, және әрекет ету мерзімі Шарттың әрекет ету мерзіміне сәйкес ұзартылады және форс-мажор мән-жайлар. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау айырады Жағына сілтеме жасауға құқығы кез келген жоғарыда көрсетілген мән-жайлар негіз ретінде, освобождающее жауапкершіліктен тиісінше орындамағаны үшін, не келісім Шарт бойынша міндеттерді орындамау.

35. Егер форс-мажорлық жағдайлар бір күнтізбелік айдан Тараптар туралы шешім қабылдауға құқылы жолымен Шарттың қолданылуын тоқтату туралы жазбаша келісім жасасу-бұл. Бұл ретте Тараптар өзара есеп айырысуды жүргізеді нақты жеткізілген тауар үшін.

36. Тапсырыс беруші кез келген уақытта Шартты бұзуға құқылы, Жабдықтаушыға сәйкес жазбаша хабарлама жіберіп, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса. Бұл жағдайда, бұзу дереу жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші ешқандай қаржылық міндеттері бойынша өнім Берушіге қатысты жағдайда, егер Шартты бұзу залал әкелмесе немесе қозғамайды қандай да болмасын құқықтарды іс-әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға және олар кейіннен Тапсырыс берушіге қойылуы.

37. Тапсырыс беруші кез келген уақытта Шартты қарасам, Жабдықтаушыға сәйкес жазбаша хабарлама жіберіп. Хабарламада шартты бұзудың себебі көрсетілуі, Шарт, тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ күні Шарттың бұзылуы күшіне енген.

Негізінде Шарт жойылған кезде мұндай мән-жайлар, Жеткізуші төлем талап етуге құқылы, нақты шығындарға ғана, Шарт бойынша бұзуға байланысты, бұзу күніне. Тапсырыс

беруші және Жеткізуші барлық күшін салуы керек, сонымен қатар, " тікелей келіссөздер процесінде барлық келіспеушіліктер немесе даулар, Шарт бойынша олардың арасында туындаған немесе оған байланысты.

38. Егер ішінде 21 (жиырма бір) күн ішінде осындай келіссөздер басталғаннан кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші дауды шеше алмаса Шарт бойынша тараптардың кез келгені осы мәселені шешуді талап етуі заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы.

39. Орындау кезінде осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін, сондай-ақ қорытындысына байланысты немесе тоқтатылуына Тараптар осы Шартты растайды, Тараптар, олардың қызметкерлері, және, біздің білуімізше, Тараптарға, олардың аффилирленген тұлғалары, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) емес, жасайды жоқ ізгілігі, іс-әрекетті бұзатын не бұзуға ықпал ететін Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сондай-ақ сақтайды сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптар келісім-Шарттың қосымшасына сәйкес.

**7-тарау. Құпиялылық**

40. Берілетін ақпарат бір Тараптың екінші Тарап үшін нәтижесінде Шарттың қолданылу құпия болып табылады мерзімге дейін 3 (үш) жыл өткеннен кейін немесе Шарт бұзылған жағдайлардан басқа ақпарат:

1) уақытында ашу сіздерден көпшілік қол жеткізу;

2) ашылғаннан кейін басқа Тарапқа түседі жария пайдалануға жариялау жолымен немесе өзге де жолмен бұзбай Шарт жариялаушы Тарап (ұсыну арқылы сұрауы бойынша мемлекеттік, құқық қорғау және сот органдары);

3) уақытында ашу екінші Тарап болдым, иелігінде бар Жағынан сатып алынды тікелей немесе жанама түрде осындай Тараптар;

4) алынған үшінші тараптар, алайда, мұндай ақпарат ұсынылды үшінші тарапқа тікелей немесе жанама түрде Тарапынан кепілдік беретін құпиялылық;

5) ұсынылады сотқа, мемлекеттік органдарға, жеке сот орындаушыларына Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда.

41. Тарап өз міндеттемесін растайтын келісім-Шартқа сәйкес, жүктейді өзін дәлелдеу ауыртпалығы, анықталған осындай міндеттемелер.

**8-тарау. Қорытынды ережелер**

42. Келісім-шарт қазақ және орыс тілдерінде. Егер екінші тарап шетел ұйымы болса, онда екінші данасы тілге аударылуы мүмкін заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының тіл туралы. Қарау қажет болған жағдайда Шарттың сот тәртібімен қаралады данасы Шарттың қазақ немесе орыс тілдерінде. Қатысты барлық Шартқа қатысты хат алмасу мен басқа да құжаттама тараптар алмасатын осы шарттарға сай болуы тиіс.

43. Кез-келген хабарлама, ол бойынша бір тарап екінші тарапқа жолдайтын Шартқа сәйкес жіберіледі хат түрінде, жеделхат, телекс немесе факс түпнұсқасын кейіннен беру арқылы.

44. Хабарлама күшіне жеткізгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), қарамастан, қатарынан кез орнайды кейінірек.

45. Салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді, бюджетке төленуге тиіс салық заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасы.

46. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге нысанда, көлемде және шарттарда тендерлік құжаттамада көзделген.

47. Осы Шарт тіркелгеннен кейін күшіне енеді Тапсырыс беруші оны аумақтық қазынашылық органында Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер үшін) не Тараптар қол қойғаннан кейін және өнім Беруші енгізген Шарттың орындалуын қамтамасыз ету.

Күні, аумақтық қазынашылық органында тіркеу үшін (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер үшін): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

48. Осы Шарт сатып алу тауарды арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді Тапсырыс беруші мен өнім Беруші жүзеге асыру процесінде Тапсырыс беруші сатып алған дәрілік құралдар және медициналық бұйымдар. Осы Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуі, Тапсырыс берушінің тендерлік құжаттамасына, Өнім берушінің тендерлік өтініміне және тендердің

қорытындысы туралы хаттамаға.

**Тарау 9. Мекен-жайлары, банк деректемелері және Тараптардың қолдары:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тапсырыс беруші:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БСН  Заңды мекен-жайы  , Банктік деректемелері,  Телефон, e-mail  Лауазымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Қолы, аты-Жөні (болған жағдайда)  , Мөрі (ол болған кезде) | Жеткізуші:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БСН  Заңды мекен-жайы  , Банктік деректемелері,  Телефон, e-mail  Лауазымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Қолы, аты-Жөні (болған жағдайда)  , Мөрі (ол болған кезде) |

Қосымша

Үлгі шартқа сатып алу

(тапсырыс беруші мен жеткізуші арасында)

Нысаны

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптар**

1. Орындау кезінде осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін, сондай-ақ қорытындысына байланысты немесе тоқтатылуына Тараптар осы Шартты растайды, Тараптар, олардың қызметкерлері, және, біздің білуімізше, Тараптарға, олардың аффилирленген тұлғалары, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) емес, жасайды жоқ ізгілігі, іс-әрекетті бұзатын не бұзуға ықпал ететін Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы, не выплачивают, ұсынады емес төлеуге емес шешеді төлеуге қандай да болмасын ақша қаражаттарын немесе құндылықтарды тікелей немесе жанама түрде, кез келген тұлғаларға ықпал ету үшін іс-әрекетіне немесе шешімдеріне осы адамдардың мақсатында қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарға.

2. Орындау кезінде осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін, сондай-ақ қорытындысына байланысты немесе тоқтатылуына Тараптар осы Шартты растайды, Тараптар, олардың қызметкерлері, және, біздің білуімізше, Тараптарға, олардың аффилирленген тұлғалары, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) жоқ іс-әрекеттерді жүзеге асырады, квалифицируемые қолданылатын осы Шарттың мақсаттары үшін заңнамада ретінде беру/пара алу, коммерциялық параға сатып алу, сондай-ақ, сыбайлас Жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзған.

3. Тараптардың әрқайсысы осы Шарттың бас тартып, ынталандыру, қандай да бір қызметкерлерді басқа Тараптың, оның ішінде ұсыну арқылы ақша сомаларын, сыйлықтар, өтеусіз орындау, олардың мекен-жайы жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) және басқа да тәсілдермен қоятын қызметкердің белгілі бір тәуелділік, және бағытталған қамтамасыз ету үшін орындау осы қызметкердің қандай да бір іс-әрекет пайдасына ынталандыратын оның Тараптар.

4. Тараптардың әрқайсысы сұратады екінші Тараптың мәліметтері бар құжаттар бойынша орындау осы Шарттың мақсатында барысын талдау осы Шартты орындау.

5. Туындаған кезде Тараптар күдік болғанын немесе орын алуы мүмкін бұзғаны үшін қандай да болмасын сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлар, тиісті Тарап екінші Тарапқа жазбаша нысанда, сондай-ақ бұл туралы хабардар етеді және жоғары тұрған басшыны және (немесе) уәкілетті мемлекеттік органның немесе ұйымның қызметкері болып табылатын және (немесе) уәкілетті мемлекеттік органдар 1-тармағына сәйкес Заңның 24-бабының, Қазақстан Республикасының "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Туралы".

6. Жазбаша хабарламада Тарап сілтеме фактілер немесе материалдарды береді, шынайы растайтын немесе беретін деуге негіз алды немесе орын алуы мүмкін бұзу қандай да бір ережелерін, осы ережелердің контрагент, оның аффилирленген тұлғалары, қызметкерлері, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар), выражающееся іс-әрекеттерінде жіктелетін қолданыстағы заңнамамен ретінде беру немесе пара алу, коммерциялық параға сатып алу, сондай-ақ іс-әрекеттер, сыбайлас Жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзған.

7. Тараптар осы Шарттың мойындайды рәсімдерін жүргізу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар қоса береді ақылға қонымды күш-жігерін азайту үшін болуы іскерлік қарым-қатынас контрагенттермен, олар шамамен тартылған сыбайлас жемқорлық қызметке, сондай-ақ өзара көмек көрсетеді, бір-біріне сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында.

8. Алған тарап жазбаша хабарлама 5-тармағына сәйкес осы сыбайлас Жемқорлыққа қарсы талаптар, бойдың 10 (он) күнтізбелік күн ішінде тергеп-тексеруді жүргізеді және оның нәтижелерін басқа Тараптың атына.

**Шартқа 1-қосымша №\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ \_ \_ жылғы**

|  |
| --- |
| **Сатып алынатын тауарлардың тізбесі** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лот** | | **тауардың Атауы** | **Ед. өлшем бірлігі** | | **Саны** | | **Бағасы** | | **Сомасы,** | | **Мерзімдері және ұсыну орны тауарларды** | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |

**Жиыны**

**Тапсырыс Беруші Өнім Беруші**

Шартқа 2-қосымша №\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ \_ \_ жылғы

**Техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Тауардың атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Тапсырыс Беруші Өнім Беруші**