Объявление о проведении закупа МИспособом запроса ценовых предложений № 14

Расходные материалы оптического анализатора коагуляции Wondfo OCG-102

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО, Юридический адрес: РК, 070512,ВКО, Глубоковский район, с. Опытное поле ул.Локомотивная, 3/1 Фактический адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 РНН 181800001325 ИИК KZ1796504F0008462982 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA БИН 960340000356, КБЕ 16 в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденные Приказом МЗ РК от 7 июня 2023 года № 110 (5лотов).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество , объем | Цена за единицу | Сумма, выделенная для закупа | Сроки, условия и место поставки |
| 1 | Тест-полоски для определения протромбинового времени | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка не менее 24 тест-полоски. | упаковка | 13 | 20 880,00 | 271 440,00 | Поставка в 2024 году, по заявке заказчика, по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 2 | Тест-полоски для определения концентрации фибриногена | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка не менее 24 тест-полоски. | Упаковка | 13 | 56 544,00 | 735 072,00 | Поставка в 2024 году, по заявке заказчика, по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 3 | Тест-полоски для определения АПТВ | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АПТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка не менее 24 тест-полоски. | Упаковка | 13 | 32 016,00 | 416 208,00 | Поставка в 2024 году, по заявке заказчика, по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 4 | Тест-полоски для определения тромбинового времени | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения тромбинового в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка не менее 24 тест-полоски. | Упаковка | 13 | 60 840,00 | 790 920,00 | Поставка в 2024 году, по заявке заказчика, по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 5 | Стандарт плазма | Специальный контрольный материал для проведения QC клоттинговых тестов при выполнении исследований с помощью тест-полосок на анализаторе коагуляции закрытого типа OCG-102. Контрольный материал представляет из себя плазму со специальной обработкой цитратом натрия. Контроль должен быть двухуровневым и состоять из двух флаконов с нормальным и патологическим диапазонами. Обязательное наличие аттестованных референтных значений. | Упаковка | 8 | 88 000,00 | 704 000,00 | Поставка в 2024 году, по заявке заказчика, по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |

**Место представления (приема) документов** будет осуществлено с 04 апреля 2024 года по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 отдел гос.закупок с 09:00ч.

**Окончательный срок подачи** ценовых предложенийдо 09 часов 30 минут 11 апреля 2024 года.

**Дата и время рассмотрения ценовых предложений:** 11 апреля 2024 года в 11 часов 30 минут по адресу РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 отдел гос.закупок. Режим работы организации с 09:00ч.-17:30ч.

№ 14 Баға ұсыныстарына сауал салу тәсілімен МБ сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру

Wondfo OCG-102 оптикалық коагуляция анализаторына арналған шығыс материалдары

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес, ҚР ДСМ 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығымен бекітілген фармацевтикалық қызметтер (5 лоттар)., ШҚО ДСБ Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс-Қазақстан облыстық фтизиопульмонология орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны Заңды мекен-жайы:ҚР 070512,ШҚО,Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы. Локомотивная к. 3/1.Нақты мекен-жайы:ҚР, ШҚО,Өскемен қаласы,Белинский көшесі,39 СТН 181800001325 ЖСК KZ1796504F0008462982 "ForteBank" АҚ БСК IRTYKZKA БСН 960340000356,КБЕ 16

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлеміне медициналық бұйымдар жатады.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| топта ма № | Сатып алынатын тауарлардың  атауы | Сатып алынатын тауарларға сипаттама, жұмыстары көрсетілетін қызметтері | Өлшем бірлігі | Саны,  көлемі | бағасы | сомасы | Мерзімі, жеткізу орны мен шарттары |
| 1 | Протромбин уақытын анықтауға арналған сынақ жолақтары | Протромбин уақытын және бүкіл цитрат қанындағы МО-ны сандық анықтауға арналған арнайы пластикалық сынақ жолағы. Сынақ жолағы UCG-102 жабық типті коагуляция анализаторының сканерімен үйлесімді штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. Сынақ жолағында құрғақ түрінде бүріккіш реагенттері бар цилиндрлік реакция камерасы болуы керек. Арнайы айналмалы ротордың көмегімен реакция нәтижесін анықтау. Талдау үшін тұтас цитрат қанының көлемі 20 мкл-ден аспайды. Қаптама кемінде 24 сынақ жолағы. | орау | 13 | 20 880,00 | 271 440,00 | Жеткізу 2024 жылы, тапсырыс берушінің өтініші бойынша Глубоковский ауданы, Опытное поле ауылы, көш. Локомотивная 3/1, дәріхана |
| 2 | Фибриноген концентрациясын анықтауға арналған сынақ жолақтары | Тұтас цитрат қанындағы фибриноген концентрациясын сандық анықтауға арналған арнайы пластикалық сынақ жолағы. Сынақ жолағы UCG-102 жабық типті коагуляция анализаторының сканерімен үйлесімді штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. Сынақ жолағында құрғақ түрінде бүріккіш реагенттері бар цилиндрлік реакция камерасы болуы керек. Арнайы айналмалы ротордың көмегімен реакция нәтижесін анықтау. Талдау үшін тұтас цитрат қанының көлемі 20 мкл-ден аспайды. Қаптама кемінде 24 сынақ жолағы. | орау | 13 | 56 544,00 | 735 072,00 | Жеткізу 2024 жылы, тапсырыс берушінің өтініші бойынша Глубоковский ауданы, Опытное поле ауылы, көш. Локомотивная 3/1, дәріхана |
| 3 | АПТВ анықтауға арналған сынақ жолақтары | Тұтас цитрат қанындағы APTV мөлшерін анықтауға арналған арнайы пластикалық сынақ жолағы. Сынақ жолағы UCG-102 жабық типті коагуляция анализаторының сканерімен үйлесімді штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. Сынақ жолағында құрғақ түрінде бүріккіш реагенттері бар цилиндрлік реакция камерасы болуы керек. Арнайы айналмалы ротордың көмегімен реакция нәтижесін анықтау. Талдау үшін тұтас цитрат қанының көлемі 20 мкл-ден аспайды. Қаптама кемінде 24 сынақ жолағы. | орау | 13 | 32 016,00 | 416 208,00 | Жеткізу 2024 жылы, тапсырыс берушінің өтініші бойынша Глубоковский ауданы, Опытное поле ауылы, көш. Локомотивная 3/1, дәріхана |
| 4 | Тромбин уақытын анықтауға арналған сынақ жолақтары | Тұтас цитрат қанындағы тромбинді сандық анықтауға арналған арнайы пластикалық сынақ жолағы. Сынақ жолағы UCG-102 жабық типті коагуляция анализаторының сканерімен үйлесімді штрих-кодпен қамтамасыз етілуі керек. Сынақ жолағында құрғақ түрінде бүріккіш реагенттері бар цилиндрлік реакция камерасы болуы керек. Арнайы айналмалы ротордың көмегімен реакция нәтижесін анықтау. Талдау үшін тұтас цитрат қанының көлемі 20 мкл-ден аспайды. Қаптама кемінде 24 сынақ жолағы. | орау | 13 | 60 840,00 | 790 920,00 | Жеткізу 2024 жылы, тапсырыс берушінің өтініші бойынша Глубоковский ауданы, Опытное поле ауылы, көш. Локомотивная 3/1, дәріхана |
| 5 | Стандартты плазма | OCG-102 жабық типті коагуляция анализаторында сынақ жолақтары арқылы зерттеулер жүргізу кезінде QC клоттинг сынақтарын жүргізуге арналған арнайы бақылау материалы. Бақылау материалы натрий цитратымен арнайы өңделген плазма болып табылады. Бақылау екі деңгейлі болуы керек және қалыпты және патологиялық диапазоны бар екі бөтелкеден тұруы керек. Аттестатталған референттік мәндердің міндетті болуы. | орау | 8 | 88 000,00 | 704 000,00 | Жеткізу 2024 жылы, тапсырыс берушінің өтініші бойынша Глубоковский ауданы, Опытное поле ауылы, көш. Локомотивная 3/1, дәріхана |

**Құжаттарды ұсыну (қабылдау)** орны 2024 жылғы 04 сәуірден бастап ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі,39 Мемлекеттік сатып алу бөлімі мекенжайы бойынша сағат 09: 00-ден бастап жүзеге асырылады.  
**Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі** 2024 жылғы 11 сәуірді 09 сағат 30 минутқа дейін.  
**Баға ұсыныстарын қарау күні мен уақыты:** 2024 жылғы 11 сәуірді 11 сағат 30 минутта ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі, 39 Мемлекеттік сатып алу бөлімі.

Ұйымның жұмыс режимі сағат 09:00-ден -17: 30-ға дейін.