Объявление о проведении закупа МИспособом запроса ценовых предложений № 15

Расходные материалы на автоматический гематологический анализатор ВС-5000

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО, Юридический адрес: РК, 070512,ВКО, Глубоковский район, с. Опытное поле ул.Локомотивная, 3/1 Фактический адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 РНН 181800001325 ИИК KZ1796504F0008462982 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA БИН 960340000356, КБЕ 16 в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденные Приказом МЗ РК от 7 июня 2023 года № 110 (5лотов).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество , объем | Цена за единицу | Сумма, выделенная для закупа | Сроки, условия и место поставки |
| 1 | Гематологический реагент DIFF | Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться  контрольным материалом совместимым с данным реагентом. | флакон | 12 | 45 500,00 | 546 000,00 | Поставка по заявке в течении 3 календарных дней по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 2 | Гематологический реагент LH | Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться  контрольным материалом совместимым с данным реагентом. | флакон | 12 | 28 750,00 | 345 000,00 | Поставка по заявке в течении 3 календарных дней по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 3 | Чистящий реагент | Универсальный чистящий реагент Probe Cleanser, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 50 мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться  контрольным материалом совместимым с данным реагентом. | флакон | 10 | 9 525,00 | 95 250,00 | Поставка по заявке в течении 3 календарных дней по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 4 | Набор контрольных растворов | Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 12 | 120 000,00 | 1 440 000,00 | Поставка по заявке в течении 3 календарных дней по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |
| 5 | Изотонический разбавитель | Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 литров.  Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться  контрольным материалом совместимым с данным реагентом. | канистра | 5 | 74 250,00 | 371 250,00 | Поставка по заявке в течении 3 календарных дней по адресу: Глубоковский район, село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |

**Место представления (приема) документов** будет осуществлено с 04 апреля 2024 года по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 отдел гос.закупок с 09:00ч.

**Окончательный срок подачи** ценовых предложенийдо 09 часов 30 минут 11 апреля 2024 года.

**Дата и время рассмотрения ценовых предложений:** 11 апреля 2024 года в 12 часов 00 минут по адресу РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 отдел гос.закупок. Режим работы организации с 09:00ч.-17:30ч.

№ 15 Баға ұсыныстарына сауал салу тәсілімен МБ сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру

ВC-5000 автоматты гематологиялық анализаторға арналған шығыс материалдары

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес, ҚР ДСМ 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығымен бекітілген фармацевтикалық қызметтер (5 лоттар)., ШҚО ДСБ Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс-Қазақстан облыстық фтизиопульмонология орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны Заңды мекен-жайы:ҚР 070512,ШҚО,Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы. Локомотивная к. 3/1.Нақты мекен-жайы:ҚР, ШҚО,Өскемен қаласы,Белинский көшесі,39 СТН 181800001325 ЖСК KZ1796504F0008462982 "ForteBank" АҚ БСК IRTYKZKA БСН 960340000356,КБЕ 16

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлеміне медициналық бұйымдар жатады.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| топта ма № | Сатып алынатын тауарлардың  атауы | Сатып алынатын тауарларға сипаттама, жұмыстары көрсетілетін қызметтері | Өлшем бірлігі | Саны,  көлемі | бағасы | сомасы | Мерзімі, жеткізу орны мен шарттары |
| 1 | Гематологиялық реагент DIFF | Эритроциттерді бір мезгілде мөлшерлеуге, лейкоциттерді 5 субпопуляция бойынша саралауға және базофилдер мен эозинофилдерді химиялық бояуға арналған M-52diff маркалы арнайы сұйық реагент. Құрамында цианидтер мен азидтер болмауы керек. Бөтелке жабық үшін оқырманмен үйлесімді арнайы штрих-кодпен белгіленуі керек гематологиялық жүйелер. Бөтелкенің көлемі кемінде 500 мл. реагенттің дұрыс жұмыс істеуі және оны пайдалану арқылы талдаудың дәлдігі осы реагентпен үйлесімді бақылау материалымен тексерілуі керек. | құты | 12 | 45 500,00 | 546 000,00 | Сұраныс бойынша 3 күнтізбелік күн ішінде Глубоковский ауданы, Опытное поле ауылы, көш. Локомотивная 3/1, дәріхана |
| 2 | Гематологиялық реагент LH | Эритроциттерді лизиске және гемоглобинді химиялық бояуға арналған M-52LH маркалы арнайы сұйық реагент. Құрамында цианидтер мен азидтер болмауы керек. Бөтелке жабық үшін оқырманмен үйлесімді арнайы штрих-кодпен белгіленуі керек гематологиялық жүйелер. Бөтелкенің көлемі кемінде 100 мл. реагенттің дұрыс жұмыс істеуі және оны пайдалану арқылы талдаудың дәлдігі осы реагентпен үйлесімді бақылау материалымен тексерілуі керек. | құты | 12 | 28 750,00 | 345 000,00 | Сұраныс бойынша 3 күнтізбелік күн ішінде Глубоковский ауданы, Опытное поле ауылы, көш. Локомотивная 3/1, дәріхана |
| 3 | Тазалау реагент | Санау камералары мен құбырларды органикалық және бейорганикалық ластанудан бір уақытта тазартуға арналған Probe Cleanser әмбебап тазартқыш реагенті. Реагент тазартылатын элементтерге коррозиялық, тотықтырғыш әсер етпеуі керек, сонымен қатар оңай жуылуы керек. Бөтелкенің көлемі кемінде 50 мл. бұл қаптама анализаторды тазарту процедурасы кезінде аспирациялық зондтың ыңғайлылығы мен ұзындығымен үйлесімділікке арналған, реагенттің дұрыс жұмыс істеуі және оны пайдалану арқылы талдаудың дәлдігі осы реагентпен үйлесімді бақылау материалымен тексерілуі керек. | құты | 10 | 9 525,00 | 95 250,00 | Сұраныс бойынша 3 күнтізбелік күн ішінде Глубоковский ауданы, Опытное поле ауылы, көш. Локомотивная 3/1, дәріхана |
| 4 | Бақылау ерітінділерінің жиынтығы | В 55 маркасының жиынтығы жұмыста М58 базалық реагенттерін пайдаланатын аспаптарда өлшеу дәлдігін зертханаішілік бақылауды күнделікті жүргізуге арналған. Жинақ әрқайсысының сыйымдылығы кемінде 3,5 мл болатын үш бөтелкеден тұруы керек. Бақылау ерітінділері кем дегенде он екі клиникалық қан анализі бойынша дәлелденген бақылау деректерін және эритроциттер мен тромбоциттердің таралуының үш апикальды қисығына қатысты қосымша аналитикалық параметрлерді ұсынады. Жиынтыққа қоса берілген кірістіруде көрсетілген төмен, қалыпты және жоғары көрсеткіштерге сәйкес келетін аттестатталған референттік параметрлердің болуы. Сонымен қатар, кірістіруде құрылғының жадына анықтамалық параметрлерді автоматты түрде енгізу үшін жабық гематологиялық жүйеге арналған оқырманмен үйлесімді арнайы штрих-код болуы керек. | жинақ | 12 | 120 000,00 | 1 440 000,00 | Сұраныс бойынша 3 күнтізбелік күн ішінде Глубоковский ауданы, Опытное поле ауылы, көш. Локомотивная 3/1, дәріхана |
| 5 | Изотоникалық еріткіш | Нысанды элементтерді санау кезінде тұтас қанды сұйылтуға арналған M52 d маркалы арнайы сұйылтқыш. Құрамында зиянды заттар болмауы керек. Арнайы бактерияға қарсы қоспалардың болуы бұл сұйылтқышты қаптамада көрсетілген сақтау мерзімі ішінде пайдалануға мүмкіндік беруі керек. Қаптама жабық үшін оқырманмен үйлесімді арнайы штрих-кодпен белгіленуі керек гематологиялық жүйелер. .Қаптаманың көлемі кемінде 20 литр.  Реагент жұмысының дұрыстығы және оны пайдалану арқылы талдаудың дәлдігі осы реагентпен үйлесімді бақылау материалымен тексерілуі тиіс. | канистр | 5 | 74 250,00 | 371 250,00 | Сұраныс бойынша 3 күнтізбелік күн ішінде Глубоковский ауданы, Опытное поле ауылы, көш. Локомотивная 3/1, дәріхана |

**Құжаттарды ұсыну (қабылдау)** орны 2024 жылғы 04 сәуірден бастап ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі,39 Мемлекеттік сатып алу бөлімі мекенжайы бойынша сағат 09: 00-ден бастап жүзеге асырылады.  
**Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі** 2024 жылғы 11 сәуірді 09 сағат 30 минутқа дейін.  
**Баға ұсыныстарын қарау күні мен уақыты:** 2024 жылғы 11 сәуірді 12 сағат 00 минутта ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі, 39 Мемлекеттік сатып алу бөлімі.

Ұйымның жұмыс режимі сағат 09:00-ден -17: 30-ға дейін.