Объявление о проведении закупа МИспособом запроса ценовых предложений № 8

Расходные материалов для эндоскопического одноразового сшивающего аппарата серии TSC

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной фтизиопульмонологический центр» УЗ ВКО, Юридический адрес: РК, 070512,ВКО, Глубоковский район, с. Опытное поле ул.Локомотивная, 3/1 Фактический адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 РНН 181800001325 ИИК KZ1796504F0008462982 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA БИН 960340000356, КБЕ 16 в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденные Приказом МЗ РК от 7 июня 2023 года № 110 (1 лот).

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование закупаемых товаров | Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество , объем | Цена за единицу | Сумма, выделенная для закупа | Сроки, условия и место поставки |
| 1 | Кассета сменная изгибаемая | Сменная кассета для эндоскопического сшивающего степлера: изгибаемая; длина 30, 45, 60 мм; цветовой код: белый, синий, зеленый, желтый, фиолетовый, черный  Сменный картридж для степлера: серия D, серия T, Длина шва: 46, 60 мм; цветовой код: серый, белый, синий, зеленый, желтый, черный  Кассеты разных серий для эндоскопического и\или аккумуляторного степлера (совместимость с аппаратом закрытой системой)  Кассеты– с подвижной браншой или наковальней, с ножом или без ножа.  Длина 30, 45, 46, 60 мм, цветовой код/высота открытой-закрытой скобки: белый (2.5)/(1,0 ), синий (3.5 мм)/(1,5мм), фиолетовый (3.0-3.5-4.0)/( 1.2-1.5-1.8), желтый (3,8 или 4.0)/(1.8), зеленый (4.1 или 4.8) / (2.0 ), черный (4.0-4.5-5.0) / ( 1.8-2.0-2.2 ) (аналог технологии Tri-staple). Каждая кассета с ножом содержит 48 скоб- в кассетах длиной 30 мм, 66 скоб -в кассетах длиной 45 мм - 90 скоб - в кассетах 60 мм, 70 скоб – в кассетах (без ножа) 46 мм, 88 скоб- в кассетах (без ножа) 60 мм.  Черные, фиолетовые кассеты имеют ступенчатую поверхность картриджа, обеспечивающую постепенное сжатие, и три ряда скоб различной высоты.  Кассета для эндоскопического линейного сшивающего аппарата. Изгибаемая, 45° вправо/влево. 6 рядов скобок расположенных в шахматном порядке, с пересечением между ними. Нож интегрирован в кассету..  Кассета к перезаряжаемому пересекающему и сшивающему универсальному эндоскопическому аппарату, накладывающему два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции.  Кассета может быть с клювом или без на выбор заказчика, с противоскользящей технологией  Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке. стерильная, одноразовая. Каждая кассета поставляется в картонной коробке. Наличие необходимых сертификатов на товар  **Перед поставкой размер и конфигурацию сменной кассеты согласовать с Заказчиком** | упаковка | 100 | 63 000,00 | 6 300 000,00 | Поставка по заявке по адресу: Глубоковский район , село Опытное поле, ул. Локомотивная 3/1, аптека |

**Место представления (приема) документов** будет осуществлено с 19 марта 2024 года по адресу: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 отдел гос.закупок с 09:00ч.

**Окончательный срок подачи** ценовых предложенийдо 09 часов 30 минут 26 марта 2024 года.

**Дата и время рассмотрения ценовых предложений:** 26 марта 2024 года в 11 часов 00 минут по адресу РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Белинского,39 отдел гос.закупок.

Режим работы организации с 09:00ч.-17:30ч.

№ 8 Баға ұсыныстарына сауал салу тәсілімен МБ сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру

TSC сериялы эндоскопиялық бір рет қолданылатын степлерге арналған шығыс материалдары

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес, ҚР ДСМ 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығымен бекітілген фармацевтикалық қызметтер (1 лот)., ШҚО ДСБ Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс-Қазақстан облыстық фтизиопульмонология орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны Заңды мекен-жайы:ҚР 070512,ШҚО,Глубокое ауданы, Опытное поле ауылы. Локомотивная к. 3/1.Нақты мекен-жайы:ҚР, ШҚО,Өскемен қаласы,Белинский көшесі,39 СТН 181800001325 ЖСК KZ1796504F0008462982 "ForteBank" АҚ БСК IRTYKZKA БСН 960340000356,КБЕ 16

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлеміне медициналық бұйымдар жатады.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| топта ма № | Сатып алынатын тауарлардың  атауы | Сатып алынатын тауарларға сипаттама, жұмыстары көрсетілетін қызметтері | Өлшем бірлігі | Саны,  көлемі | бағасы | сомасы | Мерзімі, жеткізу орны мен шарттары |
| 1 | Ауыстырылатын майысатын кассета | Эндоскопиялық степлерге арналған ауыстыру кассетасы: иілгіш; ұзындығы 30, 45, 60 мм; түс коды: ақ, көк, жасыл, сары, күлгін, қара  Степлерге арналған ауыстыру картриджі: D сериясы, T сериясы, Жік ұзындығы: 46, 60 мм; түс коды: сұр, ақ, көк, жасыл, сары, қара  Эндоскопиялық және/немесе сымсыз степлерге арналған әртүрлі сериялы кассеталар (жабық жүйе құрылғысымен үйлесімді)  Кассеталар – жылжымалы жақпен немесе пышақпен немесе пышақсыз.  Ұзындығы 30, 45, 46, 60 мм, түс коды/ашық жабық жақшаның биіктігі: ақ (2,5)/(1,0), көк (3,5 мм)/(1,5 мм), күлгін (3,0-3,5-4,0) /( 1,2-1,5-1,8), сары (3,8 немесе 4,0) / (1,8), жасыл (4,1 немесе 4,8) / (2,0), қара (4,0-4,5-5,0) / ( 1,8-2,0-2,2) ( Tri- аналогы қапсырма технологиясы). Пышағы бар әрбір кассетада 48 қапсырма бар - 30 мм кассетада, 66 қапсырма - 45 мм кассеталарда - 90 қапсырма - 60 мм кассетада, 70 қапсырмада - кассетада (пышақсыз) 46 мм, - 88 дюймдік пышақсыз).пышақ) 60 мм.  Қара, күлгін түсті кассеталар біртіндеп қысуды қамтамасыз ететін сатылы картридж беті және әртүрлі биіктіктегі үш қатарлы қапсырмаларға ие.  Эндоскопиялық сызықтық степлерге арналған кассета. Иілуге ​​болатын, 45° оңға/солға. 6 қатар жақшалар шахмат тақтасында орналасқан, олардың арасында қиылысуы бар. Пышақ кассетаға біріктірілген..  Қайта зарядталатын қиылысу және тігуге арналған әмбебап эндоскопиялық құрылғыға арналған кассета, екі үш қатарлы сызықты тігістерді пышақпен олардың арасындағы ұлпаны кесіп өтетін. Пышақ кассета дизайнына кіреді, ол әрбір қиылысуды/жаңа пышақпен тігуді қамтамасыз етеді және инфекция қаупін азайтады.  Кассета сырғанау технологиясымен тапсырыс берушінің таңдауы бойынша тұмсықты немесе тұмсықсыз болуы мүмкін  Қағаз қыстырғыштары титан сымынан жасалған және шахмат тақтасы үлгісінде орналастырылған. стерильді, бір реттік. Әрбір кассета картон қорапта жеткізіледі. Тауарларға қажетті сертификаттардың болуы  **Жеткізу алдында ауыстырылатын кассетаның мөлшері мен конфигурациясы Тапсырыс берушімен келісіледі** | орау | 100 | 63 000,00 | 6 300 000,00 | Өтінім бойынша жеткізу  .Глубокое ауданы , Опытное поле ауылы, Локомотивная көшесі 3/1, дәріхана мекенжайы бойынша |

**Құжаттарды ұсыну (қабылдау)** орны 2024 жылғы 19 наурыздан бастап ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі,39 Мемлекеттік сатып алу бөлімі мекенжайы бойынша сағат 09: 00-ден бастап жүзеге асырылады.  
**Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі** 2024 жылғы 26 наурызды 09 сағат 30 минутқа дейін.  
**Баға ұсыныстарын қарау күні мен уақыты:** 2024 жылғы 26 наурызды 11 сағат 00 минутта ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Белинский к-сі, 39 Мемлекеттік сатып алу бөлімі.

Ұйымның жұмыс режимі сағат 09:00-ден -17 : 30-ға дейін.